## pf_bus
| bus | Vm | theta | P | Q
0 | 1 | 0.9557 | -28.0903 | -1.383 | -0.28082
1 | 2 | 1.0007 | -23.2141 | -0.5423 | -0.11012
2 | 3 | 0.96872 | -26.8074 | -1.0575 | -0.21474
3 | 4 | 1.0051 | -23.1178 | -0.81358 | -0.1652
4 | 5 | 1.0068 | -22.8987 | 1.1043e-08 | 1.1395e-08
5 | 6 | 1.0062 | -23.2775 | -1.41 | -0.28632
6 | 7 | 1.0184 | -21.8527 | -0.51522 | -0.10462
7 | 8 | 0.97754 | -22.8928 | -3.0775e-08 | 3.1571e-09
8 | 11 | 1.015 | -21.9966 | -1.8982 | -0.38544
9 | 12 | 1.0495 | -18.7439 | 9.4273 | 2.6239
10 | 13 | 0.98119 | -25.226 | -0.92189 | -0.1872
11 | 14 | 1.0223 | -21.017 | -0.37959 | -0.077078
12 | 15 | 0.98055 | -23.6345 | -2.4405 | -0.49556
13 | 16 | 1.0252 | -21.0525 | -0.67794 | -0.13766
14 | 17 | 1.0229 | -19.7508 | -0.2911 | -0.059109
15 | 18 | 0.98182 | -23.5951 | -1.6269 | -0.33036
16 | 19 | 0.97981 | -22.9651 | 0.30137 | -0.064371
17 | 20 | 0.954 | -25.6403 | -0.48815 | -0.099123
18 | 21 | 0.95218 | -25.1104 | -0.37959 | -0.077078
19 | 22 | 0.96538 | -22.2891 | -0.27128 | -0.055085
20 | 23 | 1.0098 | -15.4282 | -0.18979 | -0.038539
21 | 24 | 1.0141 | -10.8137 | 1.832e-07 | 6.2452e-07
22 | 25 | 1.0209 | -18.3908 | 1.6812e-08 | 5.8807e-08
23 | 26 | 1.0009 | -18.3924 | 7.1612e-09 | 3.4928e-08
24 | 27 | 0.99016 | -21.146 | -1.6813 | -0.34141
25 | 28 | 0.97899 | -22.4214 | -0.46107 | -0.093625
26 | 29 | 0.98449 | -21.3424 | -0.65086 | -0.13216
27 | 30 | 0.9836 | -19.747 | 5.423e-07 | 1.3325e-06
28 | 31 | 0.99841 | -19.79 | 0.030514 | -0.13174
29 | 32 | 1.0346 | -15.7203 | 3.2277 | 0.7292
30 | 33 | 0.98881 | -21.0253 | -0.38896 | -0.078981
31 | 34 | 1.0244 | -15.0119 | 0.39059 | -0.14189
32 | 35 | 1.0249 | -14.6911 | -0.55795 | -0.1133
33 | 36 | 1.0268 | -14.2967 | 1.1886 | -0.028977
34 | 37 | 1.027 | -15.1659 | -0.43005 | -0.087325
35 | 38 | 0.99232 | -15.1632 | 8.041e-07 | 5.7584e-06
36 | 39 | 1.0223 | -14.0356 | 4.3502e-09 | 1.2682e-07
37 | 40 | 1.0186 | -13.3622 | 0.73406 | -0.049412
38 | 41 | 1.0054 | -14.3879 | -0.58933 | -0.11967
39 | 42 | 1.0061 | -12.9759 | -0.58933 | -0.11967
40 | 43 | 0.99809 | -15.3665 | -0.2867 | -0.058216
41 | 44 | 0.98068 | -11.8072 | -0.25484 | -0.051748
42 | 45 | 0.98299 | -9.1307 | -0.84417 | -0.17142
43 | 46 | 1.0281 | -1.5354 | 1.8913 | -0.049173
44 | 47 | 1.018 | -5.1657 | -0.54154 | -0.10996
45 | 48 | 1.0172 | -5.5005 | -0.31856 | -0.064685
46 | 49 | 1.0216 | -5.7193 | 1.9414 | 0.030307
47 | 50 | 1.0021 | -7.8496 | -0.27077 | -0.054983
48 | 51 | 0.97803 | -10.5917 | -0.27077 | -0.054983
49 | 52 | 0.96996 | -11.6616 | -0.2867 | -0.058217
50 | 53 | 0.97055 | -11.9096 | -0.36634 | -0.074388
51 | 54 | 0.98702 | -9.4793 | 0.92958 | -0.016591
52 | 55 | 0.9799 | -10.4151 | -1.0034 | -0.20376
53 | 56 | 0.98232 | -10.0921 | -1.3379 | -0.27168
54 | 57 | 0.98591 | -9.7587 | -0.19113 | -0.038811
55 | 58 | 0.97617 | -10.8335 | -0.19113 | -0.038811
56 | 59 | 1.022 | -5.7205 | 2.2712 | -0.16469
57 | 60 | 1.0182 | -7.2892 | -1.2424 | -0.25227
58 | 61 | 1.025 | -6.4237 | -7.0777e-09 | 4.1204e-08
59 | 62 | 1.0147 | -7.7973 | -1.2264 | -0.24904
60 | 63 | 1.022 | -5.7239 | -1.5966e-07 | 6.7482e-08
61 | 64 | 1.025 | -6.4137 | -3.8777e-07 | 3.4416e-07
62 | 65 | 1.0382 | -4.4666 | 3.1026 | 0.12955
63 | 66 | 1.0381 | -4.4772 | -0.62118 | -0.12614
64 | 67 | 1.0181 | -7.2894 | -0.44598 | -0.090559
65 | 68 | 1.0428 | -2.6859 | 4.5824e-07 | 1.3875e-06
66 | 69 | 1.0427 | -2.688 | 1.4485e-07 | 2.1856e-06
67 | 70 | 1.0034 | -2.4379 | 0.15121 | -0.26003
68 | 71 | 1.0151 | -0.079011 | 4.7482e-07 | 1.1866e-06
69 | 72 | 1.0417 | 3.3576 | 1.6854 | 0.0048734
70 | 73 | 1.0219 | 2.0175 | 0.8377 | 0.0031502
71 | 74 | 0.95884 | -7.4548 | -1.737 | -0.35271
72 | 75 | 0.98361 | -4.9868 | -1.2006 | -0.24379
73 | 76 | 1.0322 | 2.7236 | 1.935 | 0.051638
74 | 77 | 1.0419 | -0.050195 | 3.9154 | 0.71336
75 | 78 | 1.0343 | -0.9227 | -1.1309 | -0.22963
76 | 79 | 1.0333 | -1.2602 | -0.62118 | -0.12614
77 | 80 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 4.8019 | 0.88002
78 | 81 | 1.0478 | -0.013208 | 2.3852e-07 | 1.1513e-06
79 | 82 | 0.94547 | -8.7047 | -2.1291 | -0.43233
80 | 83 | 0.94219 | -8.9734 | -0.78855 | -0.16012
81 | 84 | 0.95386 | -7.2805 | -0.4337 | -0.088067
82 | 85 | 0.97901 | -4.9142 | 0.60609 | 0.14535
83 | 86 | 0.92105 | -11.0491 | -0.82798 | -0.16813
84 | 88 | 0.98928 | -3.152 | -1.8925 | -0.38429
85 | 89 | 1.0603 | 5.098 | 4.6036 | 1.189
86 | 90 | 1.0482 | 3.4967 | -0.51342 | -0.19484
87 | 91 | 1.0511 | 3.5451 | 5.6825e-09 | -4.7532e-10
88 | 92 | 1.052 | 3.6783 | 2.162 | 0.63064
89 | 93 | 1.0007 | -1.2335 | -0.47313 | -0.096073
90 | 94 | 0.97681 | -3.8638 | -1.1828 | -0.24018
91 | 95 | 0.94633 | -7.7746 | -1.656 | -0.33626
92 | 96 | 0.95877 | -7.4183 | -1.4982 | -0.30423
93 | 97 | 0.99666 | -4.2559 | -0.23892 | -0.048513
94 | 98 | 1.0272 | -1.1367 | -0.54154 | -0.10996
95 | 99 | 1.0359 | 1.4373 | 8.8108e-07 | 3.6399e-06
96 | 100 | 1.0282 | 2.0552 | 3.4096 | 0.85779
97 | 101 | 1.0113 | -0.77714 | -0.86741 | -0.17613
98 | 102 | 1.0356 | 1.8494 | -0.19714 | -0.04003
99 | 103 | 0.99981 | 1.0052 | -0.90683 | -0.18414
100 | 104 | 0.98021 | 0.40304 | -1.4982 | -0.30423
101 | 105 | 0.99266 | 3.1395 | 1.0405 | 0.099453
102 | 106 | 0.97769 | 1.5795 | -1.6954 | -0.34426
103 | 107 | 1.0506 | 12.9081 | 2.1613 | 0.26489
104 | 108 | 0.98824 | 3.0304 | -0.078855 | -0.016012
105 | 109 | 0.98737 | 3.1163 | -0.31542 | -0.064049
106 | 110 | 0.99822 | 4.6571 | 0.034842 | -0.12363
107 | 112 | 1.0158 | 7.0159 | 0.66555 | 0.0029578
108 | 113 | 1.0571 | -15.1005 | 3.12 | 0.45949
109 | 114 | 1.0039 | -19.3609 | -0.21687 | -0.044037
110 | 115 | 0.99996 | -19.8763 | -0.59646 | -0.12112
111 | 117 | 1.0169 | -22.6612 | -0.5423 | -0.11012
112 | 118 | 0.99759 | -2.0022 | -0.52562 | -0.10673

## pf_gen
| bus | P | Q | Vm | theta | cosphi | Region | convergence | N_iter | Error | slack_bus | N_PF
0 | 12 | 10.7017 | 2.8827 | 1.0495 | -18.7439 | 0.96558 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
1 | 19 | 1.5216 | 0.18341 | 0.97981 | -22.9651 | 0.99281 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
2 | 31 | 1.1966 | 0.10504 | 0.99841 | -19.79 | 0.99617 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
3 | 32 | 4.8275 | 1.0541 | 1.0346 | -15.7203 | 0.97698 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
4 | 34 | 1.3881 | 0.060673 | 1.0244 | -15.0119 | 0.99905 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
5 | 36 | 1.7128 | 0.077463 | 1.0268 | -14.2967 | 0.99898 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
6 | 40 | 1.0492 | 0.014584 | 1.0186 | -13.3622 | 0.9999 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
7 | 46 | 2.3373 | 0.041386 | 1.0281 | -1.5354 | 0.99984 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
8 | 49 | 3.3271 | 0.31169 | 1.0216 | -5.7193 | 0.99564 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
9 | 54 | 2.7294 | 0.34888 | 0.98702 | -9.4793 | 0.99193 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
10 | 59 | 6.6832 | 0.7312 | 1.022 | -5.7205 | 0.99407 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
11 | 65 | 3.1026 | 0.12954 | 1.0382 | -4.4666 | 0.99913 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
12 | 70 | 1.8371 | 0.082301 | 1.0034 | -2.4379 | 0.999 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
13 | 72 | 1.6854 | 0.0048725 | 1.0417 | 3.3576 | 1 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
14 | 73 | 0.8377 | 0.0031502 | 1.0219 | 2.0175 | 0.99999 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
15 | 76 | 3.0181 | 0.27157 | 1.0322 | 2.7236 | 0.99598 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
16 | 77 | 4.887 | 0.91065 | 1.0419 | -0.050195 | 0.98308 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
17 | 80 | 6.8725 | 1.3005 | 1.0477 | -4.6705e-16 | 0.98256 | 2 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 1 | 1
18 | 85 | 1.5523 | 0.3375 | 0.97901 | -4.9142 | 0.97717 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
19 | 89 | 4.6036 | 1.189 | 1.0603 | 5.098 | 0.96823 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
20 | 90 | 2.5619 | 0.42964 | 1.0482 | 3.4967 | 0.98623 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
21 | 92 | 4.7248 | 1.151 | 1.052 | 3.6783 | 0.97158 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
22 | 100 | 4.8684 | 1.154 | 1.0282 | 2.0552 | 0.97304 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
23 | 105 | 2.2628 | 0.34764 | 0.99266 | 3.1395 | 0.9884 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
24 | 107 | 3.2505 | 0.48607 | 1.0506 | 12.9081 | 0.989 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
25 | 110 | 1.5725 | 0.18861 | 0.99822 | 4.6571 | 0.99288 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
26 | 112 | 1.6512 | 0.20311 | 1.0158 | 7.0159 | 0.99252 | 3 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1
27 | 113 | 3.12 | 0.45949 | 1.0571 | -15.1005 | 0.98933 | 1 | TRUE | 39 | 9.1379e-09 | 0 | 1

## pf_load
| bus | P | Q | Vm | theta
0 | 1 | 1.383 | 0.28082 | 0.9557 | -28.0903
1 | 2 | 0.5423 | 0.11012 | 1.0007 | -23.2141
2 | 3 | 1.0575 | 0.21474 | 0.96872 | -26.8074
3 | 4 | 0.81358 | 0.1652 | 1.0051 | -23.1178
4 | 6 | 1.41 | 0.28632 | 1.0062 | -23.2775
5 | 7 | 0.51523 | 0.10462 | 1.0184 | -21.8527
6 | 11 | 1.8982 | 0.38544 | 1.015 | -21.9966
7 | 12 | 1.2744 | 0.25878 | 1.0495 | -18.7439
8 | 13 | 0.92189 | 0.1872 | 0.98119 | -25.226
9 | 14 | 0.37959 | 0.077078 | 1.0223 | -21.017
10 | 15 | 2.4405 | 0.49556 | 0.98055 | -23.6345
11 | 16 | 0.67794 | 0.13766 | 1.0252 | -21.0525
12 | 17 | 0.2911 | 0.05911 | 1.0229 | -19.7508
13 | 18 | 1.6269 | 0.33036 | 0.98182 | -23.5951
14 | 19 | 1.2202 | 0.24778 | 0.97981 | -22.9651
15 | 20 | 0.48815 | 0.099123 | 0.954 | -25.6403
16 | 21 | 0.37959 | 0.077078 | 0.95218 | -25.1104
17 | 22 | 0.27128 | 0.055085 | 0.96538 | -22.2891
18 | 23 | 0.18979 | 0.038539 | 1.0098 | -15.4282
19 | 27 | 1.6813 | 0.34141 | 0.99016 | -21.146
20 | 28 | 0.46107 | 0.093625 | 0.97899 | -22.4214
21 | 29 | 0.65086 | 0.13216 | 0.98449 | -21.3424
22 | 31 | 1.1661 | 0.23678 | 0.99841 | -19.79
23 | 32 | 1.5998 | 0.32486 | 1.0346 | -15.7203
24 | 33 | 0.38896 | 0.078981 | 0.98881 | -21.0253
25 | 34 | 0.99756 | 0.20256 | 1.0244 | -15.0119
26 | 35 | 0.55795 | 0.1133 | 1.0249 | -14.6911
27 | 36 | 0.52418 | 0.10644 | 1.0268 | -14.2967
28 | 37 | 0.43005 | 0.087325 | 1.027 | -15.1659
29 | 40 | 0.31516 | 0.063996 | 1.0186 | -13.3622
30 | 41 | 0.58933 | 0.11967 | 1.0054 | -14.3879
31 | 42 | 0.58933 | 0.11967 | 1.0061 | -12.9759
32 | 43 | 0.2867 | 0.058217 | 0.99809 | -15.3665
33 | 44 | 0.25484 | 0.051748 | 0.98068 | -11.8072
34 | 45 | 0.84417 | 0.17142 | 0.98299 | -9.1307
35 | 46 | 0.44598 | 0.09056 | 1.0281 | -1.5354
36 | 47 | 0.54154 | 0.10997 | 1.018 | -5.1657
37 | 48 | 0.31856 | 0.064685 | 1.0172 | -5.5005
38 | 49 | 1.3857 | 0.28138 | 1.0216 | -5.7193
39 | 50 | 0.27077 | 0.054983 | 1.0021 | -7.8496
40 | 51 | 0.27077 | 0.054983 | 0.97803 | -10.5917
41 | 52 | 0.2867 | 0.058217 | 0.96996 | -11.6616
42 | 53 | 0.36634 | 0.074388 | 0.97055 | -11.9096
43 | 54 | 1.7998 | 0.36547 | 0.98702 | -9.4793
44 | 55 | 1.0034 | 0.20376 | 0.9799 | -10.4151
45 | 56 | 1.3379 | 0.27168 | 0.98232 | -10.0921
46 | 57 | 0.19113 | 0.038811 | 0.98591 | -9.7587
47 | 58 | 0.19113 | 0.038811 | 0.97617 | -10.8335
48 | 59 | 4.412 | 0.89589 | 1.022 | -5.7205
49 | 60 | 1.2424 | 0.25227 | 1.0182 | -7.2892
50 | 62 | 1.2264 | 0.24904 | 1.0147 | -7.7973
51 | 66 | 0.62118 | 0.12614 | 1.0381 | -4.4772
52 | 67 | 0.44598 | 0.09056 | 1.0181 | -7.2894
53 | 70 | 1.6859 | 0.34234 | 1.0034 | -2.4379
54 | 74 | 1.737 | 0.35271 | 0.95884 | -7.4548
55 | 75 | 1.2006 | 0.24379 | 0.98361 | -4.9868
56 | 76 | 1.0831 | 0.21993 | 1.0322 | 2.7236
57 | 77 | 0.97159 | 0.19729 | 1.0419 | -0.050195
58 | 78 | 1.1309 | 0.22963 | 1.0343 | -0.9227
59 | 79 | 0.62118 | 0.12614 | 1.0333 | -1.2602
60 | 80 | 2.0706 | 0.42045 | 1.0477 | -4.6705e-16
61 | 82 | 2.1291 | 0.43233 | 0.94547 | -8.7047
62 | 83 | 0.78855 | 0.16012 | 0.94219 | -8.9734
63 | 84 | 0.4337 | 0.088067 | 0.95386 | -7.2805
64 | 85 | 0.94626 | 0.19215 | 0.97901 | -4.9142
65 | 86 | 0.82798 | 0.16813 | 0.92105 | -11.0491
66 | 88 | 1.8925 | 0.38429 | 0.98928 | -3.152
67 | 90 | 3.0754 | 0.62448 | 1.0482 | 3.4967
68 | 92 | 2.5628 | 0.5204 | 1.052 | 3.6783
69 | 93 | 0.47313 | 0.096073 | 1.0007 | -1.2335
70 | 94 | 1.1828 | 0.24018 | 0.97681 | -3.8638
71 | 95 | 1.656 | 0.33626 | 0.94633 | -7.7746
72 | 96 | 1.4982 | 0.30423 | 0.95877 | -7.4183
73 | 97 | 0.23892 | 0.048514 | 0.99666 | -4.2559
74 | 98 | 0.54154 | 0.10997 | 1.0272 | -1.1367
75 | 100 | 1.4588 | 0.29623 | 1.0282 | 2.0552
76 | 101 | 0.86741 | 0.17613 | 1.0113 | -0.77714
77 | 102 | 0.19714 | 0.040031 | 1.0356 | 1.8494
78 | 103 | 0.90683 | 0.18414 | 0.99981 | 1.0052
79 | 104 | 1.4982 | 0.30423 | 0.98021 | 0.40304
80 | 105 | 1.2223 | 0.24819 | 0.99266 | 3.1395
81 | 106 | 1.6954 | 0.34426 | 0.97769 | 1.5795
82 | 107 | 1.0893 | 0.22119 | 1.0506 | 12.9081
83 | 108 | 0.078855 | 0.016012 | 0.98824 | 3.0304
84 | 109 | 0.31542 | 0.064049 | 0.98737 | 3.1163
85 | 110 | 1.5377 | 0.31224 | 0.99822 | 4.6571
86 | 112 | 0.98569 | 0.20015 | 1.0158 | 7.0159
87 | 114 | 0.21687 | 0.044037 | 1.0039 | -19.3609
88 | 115 | 0.59646 | 0.12112 | 0.99996 | -19.8763
89 | 117 | 0.5423 | 0.11012 | 1.0169 | -22.6612
90 | 118 | 0.52562 | 0.10673 | 0.99759 | -2.0022

## pf_lines
loading
0 | 0.14468
1 | 0.090669
2 | 0.24287
3 | 0.11353
4 | 0.15812
5 | 0.030557
6 | 0.05179
7 | 0.020463
8 | 0.042502
9 | 0.22042
10 | 0.31044
11 | 0.17918
12 | 0.56145
13 | 0.1449
14 | 0.11611
15 | 0.097741
16 | 0.093891
17 | 0.0165
18 | 0.049957
19 | 0.10134
20 | 0.045254
21 | 0.056991
22 | 0.020441
23 | 0.25794
24 | 0.022254
25 | 0.49357
26 | 0.035157
27 | 0.070208
28 | 0.092169
29 | 0.015879
30 | 0.078479
31 | 0.12519
32 | 0.26813
33 | 0.040119
34 | 0.045587
35 | 0.059989
36 | 0.2124
37 | 0.019274
38 | 0.023476
39 | 0.045905
40 | 0.22103
41 | 0.052798
42 | 0.032488
43 | 0.14266
44 | 0.24231
45 | 0.13083
46 | 0.0084887
47 | 0.19671
48 | 0.12247
49 | 0.078841
50 | 0.023451
51 | 0.023476
52 | 0.11953
53 | 0.029845
54 | 0.03092
55 | 0.030004
56 | 0.12023
57 | 0.033118
58 | 0.074555
59 | 0.0087227
60 | 0.028787
61 | 0.064752
62 | 0.064752
63 | 0.039624
64 | 0.080474
65 | 0.16289
66 | 0.059548
67 | 0.085128
68 | 0.062492
69 | 0.028138
70 | 0.031514
71 | 0.019572
72 | 0.090194
73 | 0.1114
74 | 0.041278
75 | 0.040778
76 | 0.018145
77 | 0.018145
78 | 0.030622
79 | 0.043051
80 | 0.052047
81 | 0.0096519
82 | 0.0060243
83 | 0.058281
84 | 0.039477
85 | 0.19076
86 | 0.053633
87 | 0.062167
88 | 0.069236
89 | 0.011364
90 | 0.022356
91 | 0.054118
92 | 0.056586
93 | 0.032728
94 | 0.016044
95 | 0.073446
96 | 0.028382
97 | 0.11747
98 | 0.04929
99 | 0.014178
100 | 0.040505
101 | 0.078247
102 | 0.12663
103 | 0.089962
104 | 0.15031
105 | 0.01472
106 | 0.031921
107 | 0.076376
108 | 0.19733
109 | 0.11644
110 | 0.054604
111 | 0.061884
112 | 0.13867
113 | 0.1833
114 | 0.083486
115 | 0.17438
116 | 0.058456
117 | 0.27398
118 | 0.23508
119 | 0.0083705
120 | 0.0039788
121 | 0.29162
122 | 0.042605
123 | 0.065218
124 | 0.14609
125 | 0.16688
126 | 0.044494
127 | 0.01807
128 | 0.0077153
129 | 0.072681
130 | 0.032561
131 | 0.079311
132 | 0.10594
133 | 0.025483
134 | 0.017817
135 | 0.18347
136 | 0.13132
137 | 0.010106
138 | 0.019112
139 | 0.033094
140 | 0.010496
141 | 0.0078924
142 | 0.0046884
143 | 0.20088
144 | 0.16153
145 | 0.020356
146 | 0.11345
147 | 0.11147
148 | 0.25948
149 | 0.11215
150 | 0.31068
151 | 0.038712
152 | 0.11754
153 | 0.052674
154 | 0.026646
155 | 0.070193
156 | 0.036376
157 | 0.042622
158 | 0.032149
159 | 0.078272
160 | 0.020094
161 | 0.035221
162 | 0.056319
163 | 0.20364
164 | 0.089689
165 | 0.15903
166 | 0.0095636
167 | 0.18202
168 | 0.0087514
169 | 0.058522
170 | 0.10934
171 | 0.15462
172 | 0.063241
173 | 0.070048
174 | 0.023476
175 | 0.051995
176 | 0.040505
177 | 0.11095
178 | 0.12093
179 | 0.04341
180 | 0.15024