## global
Area | SyncArea | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element
1 | 1 | 138 | 100 | 50 | 92 | SG
2 | 2 | 345 | 100 | 50 | 8 | UNDEFINED

## AC-NET
number | bus_from | bus_to | R | X | B | state
1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1
2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1
3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1
4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1
5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1
6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1
7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1
8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1
9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1
10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1
11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1
12 | 8 | 9 | 0.00244 | 0.0305 | 1.162 | 1
13 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1
14 | 9 | 10 | 0.00258 | 0.0322 | 1.23 | 1
15 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1
16 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1
17 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1
18 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1
19 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1
20 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1
21 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1
22 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1
23 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1
24 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1
25 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1
26 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1
27 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1
28 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1
29 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1
30 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1
31 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1
32 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1
33 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1
34 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1
35 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1
36 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1
37 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1
38 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1
39 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1
40 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1
41 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1
42 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1
43 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1
44 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1
45 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1
46 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1
47 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1
48 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1
49 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1
50 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1
51 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1
52 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1
53 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1
54 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1
55 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1
56 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1
57 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1
58 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1
59 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1
60 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1
61 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1
62 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1
63 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1
64 | 42 | 49 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 1
65 | 42 | 49 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 1
66 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1
67 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1
68 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1
69 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1
70 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1
71 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1
72 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1
73 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1
74 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1
75 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1
76 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1
77 | 49 | 54 | 0.073 | 0.289 | 0.0738 | 1
78 | 49 | 54 | 0.0869 | 0.291 | 0.073 | 1
79 | 49 | 66 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 1
80 | 49 | 66 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 1
81 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1
82 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1
83 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1
84 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1
85 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1
86 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1
87 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1
88 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1
89 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1
90 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1
91 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1
92 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1
93 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1
94 | 56 | 59 | 0.0825 | 0.251 | 0.0569 | 1
95 | 56 | 59 | 0.0803 | 0.239 | 0.0536 | 1
96 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1
97 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1
98 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1
99 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1
100 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1
101 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1
102 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1
103 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1
104 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1
105 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1
106 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1
107 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1
108 | 68 | 116 | 0.00034 | 0.00405 | 0.164 | 1
109 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1
110 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1
111 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1
112 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1
113 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1
114 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1
115 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1
116 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1
117 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1
118 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1
119 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1
120 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1
121 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1
122 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1
123 | 77 | 80 | 0.017 | 0.0485 | 0.0472 | 1
124 | 77 | 80 | 0.0294 | 0.105 | 0.0228 | 1
125 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1
126 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1
127 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1
128 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1
129 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1
130 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1
131 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1
132 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1
133 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1
134 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1
135 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1
136 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1
137 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1
138 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1
139 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1
140 | 86 | 87 | 0.02828 | 0.2074 | 0.0445 | 1
141 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1
142 | 89 | 90 | 0.0518 | 0.188 | 0.0528 | 1
143 | 89 | 90 | 0.0238 | 0.0997 | 0.106 | 1
144 | 89 | 92 | 0.0099 | 0.0505 | 0.0548 | 1
145 | 89 | 92 | 0.0393 | 0.1581 | 0.0414 | 1
146 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1
147 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1
148 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1
149 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1
150 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1
151 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1
152 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1
153 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1
154 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1
155 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1
156 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1
157 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1
158 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1
159 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1
160 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1
161 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1
162 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1
163 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1
164 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1
165 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1
166 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1
167 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1
168 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1
169 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1
170 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1
171 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1
172 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1
173 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1
174 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1
175 | 110 | 111 | 0.022 | 0.0755 | 0.02 | 1
176 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1
177 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | Area | SyncArea
1 | 8 | 5 | 0 | 0.0267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
2 | 30 | 17 | 0 | 0.0388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
3 | 26 | 25 | 0 | 0.0382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
4 | 38 | 37 | 0 | 0.0375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
5 | 63 | 59 | 0 | 0.0386 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
6 | 64 | 61 | 0 | 0.0268 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
7 | 65 | 66 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
8 | 68 | 69 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
9 | 81 | 80 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
10 | 8 | 9 | 0.00244 | 0.0305 | 1.162 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
11 | 68 | 116 | 0.00034 | 0.00405 | 0.164 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1

## load
number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta
1 | 1 | 0.29788 | 1.467 | 3.1467 | 0.63897 | PQ | 1 | 0.96816 | 0
2 | 2 | 0.75712 | 3.7286 | 1.2339 | 0.25056 | PQ | 1 | 0.96656 | 0
3 | 3 | 0.38954 | 1.9184 | 2.4063 | 0.48861 | PQ | 1 | 0.96816 | 0
4 | 4 | 0.4967 | 2.4461 | 1.8512 | 0.3759 | PQ | 1 | 0.9589 | 0
5 | 6 | 0.29698 | 1.4625 | 3.2083 | 0.65148 | PQ | 1 | 0.97612 | 0
6 | 7 | 0.81275 | 4.0025 | 1.1723 | 0.23805 | PQ | 1 | 0.97612 | 0
7 | 11 | 0.21702 | 1.0688 | 4.3191 | 0.87702 | PQ | 1 | 0.96816 | 0
8 | 12 | 0.32218 | 1.5866 | 2.8997 | 0.58881 | PQ | 1 | 0.96656 | 0
9 | 13 | 0.43421 | 2.1384 | 2.0976 | 0.42594 | PQ | 1 | 0.95437 | 0
10 | 14 | 1.0546 | 5.1934 | 0.86369 | 0.17538 | PQ | 1 | 0.95437 | 0
11 | 15 | 0.16402 | 0.80776 | 5.553 | 1.1276 | PQ | 1 | 0.95437 | 0
12 | 16 | 0.58507 | 2.8813 | 1.5426 | 0.31323 | PQ | 1 | 0.95 | 0
13 | 17 | 1.3626 | 6.7103 | 0.66235 | 0.1345 | PQ | 1 | 0.95 | 0
14 | 18 | 0.2438 | 1.2006 | 3.7018 | 0.75168 | PQ | 1 | 0.95 | 0
15 | 19 | 0.32505 | 1.6008 | 2.7765 | 0.56379 | PQ | 1 | 0.95 | 0
16 | 20 | 0.87045 | 4.2867 | 1.1107 | 0.22554 | PQ | 1 | 0.98327 | 0
17 | 21 | 1.1194 | 5.5127 | 0.86369 | 0.17538 | PQ | 1 | 0.98327 | 0
18 | 22 | 1.5663 | 7.7136 | 0.61726 | 0.12534 | PQ | 1 | 0.98327 | 0
19 | 23 | 2.2388 | 11.0254 | 0.43185 | 0.08769 | PQ | 1 | 0.98327 | 0
20 | 27 | 0.24554 | 1.2092 | 3.8256 | 0.77682 | PQ | 1 | 0.96918 | 0
21 | 28 | 0.89535 | 4.4093 | 1.0491 | 0.21303 | PQ | 1 | 0.96918 | 0
22 | 29 | 0.62882 | 3.0967 | 1.481 | 0.30072 | PQ | 1 | 0.96501 | 0
23 | 31 | 0.35098 | 1.7285 | 2.6533 | 0.53877 | PQ | 1 | 0.96501 | 0
24 | 32 | 0.26152 | 1.2879 | 3.6402 | 0.73917 | PQ | 1 | 0.9757 | 0
25 | 33 | 1.0198 | 5.022 | 0.88501 | 0.17971 | PQ | 1 | 0.95 | 0
26 | 34 | 0.39761 | 1.9581 | 2.2698 | 0.4609 | PQ | 1 | 0.95 | 0
27 | 35 | 0.71089 | 3.5009 | 1.2695 | 0.25779 | PQ | 1 | 0.95 | 0
28 | 36 | 0.77007 | 3.7923 | 1.1927 | 0.24219 | PQ | 1 | 0.95836 | 0
29 | 37 | 0.92231 | 4.5421 | 0.97852 | 0.1987 | PQ | 1 | 0.95 | 0
30 | 40 | 1.327 | 6.535 | 0.7171 | 0.14561 | PQ | 1 | 0.97549 | 0
31 | 41 | 0.69963 | 3.4455 | 1.3409 | 0.27229 | PQ | 1 | 0.96858 | 0
32 | 42 | 0.69963 | 3.4455 | 1.3409 | 0.27229 | PQ | 1 | 0.96858 | 0
33 | 43 | 1.4422 | 7.1025 | 0.65234 | 0.13246 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
34 | 44 | 1.6225 | 7.9904 | 0.57986 | 0.11775 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
35 | 45 | 0.48981 | 2.4122 | 1.9208 | 0.39003 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
36 | 46 | 0.9241 | 4.5509 | 1.0148 | 0.20606 | PQ | 1 | 0.96837 | 0
37 | 47 | 0.75529 | 3.7196 | 1.2322 | 0.25021 | PQ | 1 | 0.96471 | 0
38 | 48 | 1.298 | 6.3923 | 0.72483 | 0.14718 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
39 | 49 | 0.29839 | 1.4695 | 3.153 | 0.64024 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
40 | 50 | 1.5271 | 7.5203 | 0.6161 | 0.12511 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
41 | 51 | 1.5271 | 7.5203 | 0.6161 | 0.12511 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
42 | 52 | 1.4422 | 7.1025 | 0.65234 | 0.13246 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
43 | 53 | 1.1047 | 5.4405 | 0.83355 | 0.16926 | PQ | 1 | 0.95962 | 0
44 | 54 | 0.22486 | 1.1074 | 4.0953 | 0.83158 | PQ | 1 | 0.95962 | 0
45 | 55 | 0.3996 | 1.9679 | 2.2832 | 0.46362 | PQ | 1 | 0.95518 | 0
46 | 56 | 0.30484 | 1.5013 | 3.0443 | 0.61817 | PQ | 1 | 0.96334 | 0
47 | 57 | 2.1633 | 10.6538 | 0.4349 | 0.088309 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
48 | 58 | 2.1633 | 10.6538 | 0.4349 | 0.088309 | PQ | 1 | 0.96996 | 0
49 | 59 | 0.091739 | 0.45179 | 10.0389 | 2.0385 | PQ | 1 | 0.95966 | 0
50 | 60 | 0.32579 | 1.6044 | 2.8268 | 0.57401 | PQ | 1 | 0.95966 | 0
51 | 62 | 0.32341 | 1.5927 | 2.7906 | 0.56665 | PQ | 1 | 0.95 | 0
52 | 66 | 0.64832 | 3.1928 | 1.4134 | 0.28701 | PQ | 1 | 0.95726 | 0
53 | 67 | 0.90302 | 4.4471 | 1.0148 | 0.20606 | PQ | 1 | 0.95726 | 0
54 | 70 | 0.24676 | 1.2152 | 3.8361 | 0.77894 | PQ | 1 | 0.97293 | 0
55 | 74 | 0.2326 | 1.1455 | 3.9523 | 0.80255 | PQ | 1 | 0.9588 | 0
56 | 75 | 0.34122 | 1.6804 | 2.7317 | 0.5547 | PQ | 1 | 0.96546 | 0
57 | 76 | 0.37182 | 1.8311 | 2.4644 | 0.50042 | PQ | 1 | 0.95724 | 0
58 | 77 | 0.42163 | 2.0764 | 2.2107 | 0.44891 | PQ | 1 | 0.96546 | 0
59 | 78 | 0.36225 | 1.784 | 2.5731 | 0.5225 | PQ | 1 | 0.96546 | 0
60 | 79 | 0.64396 | 3.1713 | 1.4134 | 0.28701 | PQ | 1 | 0.95404 | 0
61 | 80 | 0.19319 | 0.95139 | 4.7114 | 0.95669 | PQ | 1 | 0.95404 | 0
62 | 82 | 0.19271 | 0.94904 | 4.8444 | 0.98371 | PQ | 1 | 0.96622 | 0
63 | 83 | 0.54102 | 2.6644 | 1.7942 | 0.36434 | PQ | 1 | 0.98525 | 0
64 | 84 | 0.98367 | 4.8443 | 0.98683 | 0.20038 | PQ | 1 | 0.98525 | 0
65 | 85 | 0.45085 | 2.2203 | 2.1531 | 0.4372 | PQ | 1 | 0.98525 | 0
66 | 86 | 0.51526 | 2.5375 | 1.884 | 0.38255 | PQ | 1 | 0.98525 | 0
67 | 88 | 0.21906 | 1.0788 | 4.3062 | 0.87441 | PQ | 1 | 0.97125 | 0
68 | 90 | 0.13334 | 0.65664 | 6.9975 | 1.4209 | PQ | 1 | 0.96593 | 0
69 | 92 | 0.15792 | 0.77773 | 5.8313 | 1.1841 | PQ | 1 | 0.95964 | 0
70 | 93 | 0.85543 | 4.2127 | 1.0765 | 0.2186 | PQ | 1 | 0.95964 | 0
71 | 94 | 0.34217 | 1.6851 | 2.6914 | 0.5465 | PQ | 1 | 0.95964 | 0
72 | 95 | 0.24441 | 1.2036 | 3.7679 | 0.76511 | PQ | 1 | 0.95964 | 0
73 | 96 | 0.27013 | 1.3303 | 3.4091 | 0.69224 | PQ | 1 | 0.95964 | 0
74 | 97 | 1.694 | 8.3425 | 0.54362 | 0.11039 | PQ | 1 | 0.95964 | 0
75 | 98 | 0.73243 | 3.607 | 1.2322 | 0.25021 | PQ | 1 | 0.95 | 0
76 | 100 | 0.27189 | 1.339 | 3.3193 | 0.67402 | PQ | 1 | 0.95 | 0
77 | 101 | 0.45727 | 2.2519 | 1.9737 | 0.40077 | PQ | 1 | 0.95 | 0
78 | 102 | 2.053 | 10.1105 | 0.44856 | 0.091084 | PQ | 1 | 0.95964 | 0
79 | 103 | 0.43897 | 2.1618 | 2.0634 | 0.41899 | PQ | 1 | 0.95172 | 0
80 | 104 | 0.26474 | 1.3037 | 3.4091 | 0.69224 | PQ | 1 | 0.95 | 0
81 | 105 | 0.32452 | 1.5981 | 2.7811 | 0.56472 | PQ | 1 | 0.95 | 0
82 | 106 | 0.23395 | 1.1521 | 3.8576 | 0.78332 | PQ | 1 | 0.95 | 0
83 | 107 | 0.3752 | 1.8477 | 2.4785 | 0.50329 | PQ | 1 | 0.96434 | 0
84 | 108 | 5.03 | 24.7711 | 0.17942 | 0.036434 | PQ | 1 | 0.95 | 0
85 | 109 | 1.2575 | 6.1928 | 0.7177 | 0.14573 | PQ | 1 | 0.95 | 0
86 | 110 | 0.25795 | 1.2703 | 3.4988 | 0.71045 | PQ | 1 | 0.95 | 0
87 | 112 | 0.40478 | 1.9934 | 2.2428 | 0.45542 | PQ | 1 | 0.9528 | 0
88 | 114 | 1.9292 | 9.5009 | 0.49346 | 0.1002 | PQ | 1 | 0.9757 | 0
89 | 115 | 0.69213 | 3.4085 | 1.3572 | 0.27558 | PQ | 1 | 0.96918 | 0
90 | 117 | 0.75712 | 3.7286 | 1.2339 | 0.25056 | PQ | 1 | 0.96656 | 0
91 | 118 | 0.77939 | 3.8382 | 1.196 | 0.24285 | PQ | 1 | 0.96546 | 0

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D
1 | 4 | 138 | 152.3158 | 1 | 1 | 1.5133 | 0.53883 | 1.1769 | 2.0017 | 1
2 | 6 | 138 | 177.2632 | 1 | 1 | 1.7168 | 0.60786 | 1.1799 | -0.058215 | 1
3 | 8 | 345 | 157.8947 | 2 | 1 | 1.5921 | 0.55427 | 1.1582 | 8.6013 | 1
4 | 10 | 138 | 1655.2526 | 1 | 1 | 7.9003 | -0.36111 | 1.2056 | 25.0532 | 1
5 | 12 | 138 | 1790.5579 | 1 | 1 | 17.1108 | 5.4216 | 1.2056 | 1.9664 | 1
6 | 18 | 138 | 311.8947 | 1 | 1 | 3.0928 | 1.0032 | 1.1395 | -1.1372 | 1
7 | 19 | 138 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.72011 | 0.24294 | 1.0916 | -6.4246 | 1
8 | 24 | 138 | 102.7368 | 1 | 1 | 1.0693 | 0.36399 | 1.1586 | 16.4917 | 1
9 | 25 | 138 | 1729.3684 | 1 | 1 | 12.0155 | 2.6565 | 1.2056 | 30.0451 | 1
10 | 26 | 345 | 1881.3684 | 2 | 1 | 3.7627 | -1.4436 | 1.1305 | 24.8615 | 1
11 | 32 | 138 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.010424 | 0.0034398 | 1.1791 | 11.8274 | 1
12 | 34 | 138 | 59.0737 | 1 | 1 | 0.66759 | 0.28083 | 1.068 | -20.9199 | 1
13 | 36 | 138 | 171.2211 | 1 | 1 | 1.726 | 0.59115 | 1.0742 | -21.0329 | 1
14 | 40 | 138 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.62517 | 0.27465 | 1.0537 | -28.3743 | 1
15 | 42 | 138 | 53.7684 | 1 | 1 | 0.62809 | 0.26615 | 1.0722 | -32.7919 | 1
16 | 46 | 138 | 167.4526 | 1 | 1 | 1.7006 | 0.58072 | 1.1122 | -34.2959 | 1
17 | 49 | 138 | 416.1579 | 1 | 1 | 3.9535 | 1.3047 | 1.1358 | -32.2636 | 1
18 | 54 | 138 | 149.8947 | 1 | 1 | 1.4205 | 0.46686 | 1.1083 | -41.6454 | 1
19 | 55 | 138 | 150.2105 | 1 | 1 | 1.4386 | 0.50768 | 1.1071 | -42.0685 | 1
20 | 56 | 138 | 166.7368 | 1 | 1 | 1.6622 | 0.57874 | 1.1045 | -41.9908 | 1
21 | 59 | 138 | 348.1053 | 1 | 1 | 3.3876 | 1.0913 | 1.1106 | -39.4053 | 1
22 | 61 | 138 | 340 | 1 | 1 | 3.324 | 1.0659 | 1.1642 | -30.2621 | 1
23 | 62 | 138 | 175.7895 | 1 | 1 | 1.7166 | 0.60379 | 1.1623 | -30.6823 | 1
24 | 65 | 345 | 699.2632 | 2 | 1 | 6.643 | 2.1922 | 1.1954 | -20.4413 | 1
25 | 66 | 138 | 708.8421 | 1 | 1 | 6.734 | 2.0848 | 1.2056 | -23.2752 | 1
26 | 69 | 138 | 381.8947 | 1 | 1 | 3.7616 | 1.227 | 1.1591 | -20.6469 | 1
27 | 70 | 138 | 336.8421 | 1 | 1 | 3.3144 | 1.056 | 1.0622 | -16.9956 | 1
28 | 72 | 138 | 342.1053 | 1 | 1 | 3.3298 | 1.0725 | 1.2056 | 14.0134 | 1
29 | 74 | 138 | 105.2632 | 1 | 1 | 1.1171 | 0.40864 | 0.97567 | -30.7601 | 1
30 | 76 | 138 | 248.5789 | 1 | 1 | 2.4686 | 0.81412 | 1.0395 | -29.3324 | 1
31 | 77 | 138 | 262.7474 | 1 | 1 | 2.5506 | 0.8444 | 1.0585 | -26.1955 | 1
32 | 80 | 138 | 506.4211 | 1 | 1 | 4.9261 | 1.5876 | 1.0872 | -22.9866 | 1
33 | 85 | 138 | 136.8316 | 1 | 1 | 1.4144 | 0.49599 | 1.0163 | -17.8512 | 1
34 | 87 | 138 | 1427.6842 | 1 | 1 | 4.1895 | 1.2934 | 1.203 | 16.0844 | 1
35 | 89 | 138 | 980.5263 | 1 | 1 | 9.4183 | 3.0739 | 1.176 | -1.7772 | 1
36 | 90 | 138 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.98002 | 0.38222 | 1.096 | -10.2826 | 1
37 | 91 | 138 | 226.3158 | 1 | 1 | 2.2507 | 0.7436 | 1.1915 | -2.104 | 1
38 | 92 | 138 | 918 | 1 | 1 | 7.1899 | 2.1495 | 1.2056 | -0.00033459 | 0
39 | 99 | 138 | 296.4421 | 1 | 1 | 2.8162 | 0.93764 | 1.2056 | 0.097156 | 1
40 | 100 | 138 | 868.9684 | 1 | 1 | 8.7505 | 2.7021 | 1.1783 | 0.27954 | 1
41 | 103 | 138 | 100.2842 | 1 | 1 | 0.92834 | 0.21416 | 1.134 | 3.4371 | 1
42 | 105 | 138 | 111.8421 | 1 | 1 | 1.9729 | 0.56041 | 1.1116 | 2.6259 | 1
43 | 107 | 138 | 885.6737 | 1 | 1 | 6.0979 | 1.9057 | 1.2056 | 9.8455 | 1
44 | 111 | 138 | 443.1579 | 1 | 1 | 4.2353 | 0.52042 | 1.0403 | 30.9197 | 1
45 | 112 | 138 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.52427 | 0.17251 | 1.2056 | 13.2042 | 1
46 | 113 | 138 | 651.5789 | 1 | 1 | 6.1969 | 1.2486 | 1.2056 | 9.2348 | 1
47 | 116 | 138 | 108.2211 | 1 | 1 | 1.1309 | 0.41682 | 1.1858 | -20.2811 | 1

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode
1 | 15 | 138 | 151.6211 | 1 | 1 | 1.4518 | 0.53691 | 1.0826 | -6.5551 | 1 | GFOL
2 | 18 | 138 | 195.2842 | 1 | 1 | 1.8089 | 0.58677 | 1.1395 | -1.1372 | 1 | GFOL
3 | 19 | 138 | 8.1145 | 1 | 1 | 0.076948 | 0.025959 | 1.0916 | -6.4246 | 1 | GFOL
4 | 24 | 138 | 69.0526 | 1 | 1 | 0.67198 | 0.22873 | 1.1586 | 16.4917 | 1 | GFOL
5 | 27 | 138 | 112.7368 | 1 | 1 | 1.1818 | 0.42932 | 1.1177 | 8.935 | 1 | GFOL
6 | 31 | 138 | 164.4211 | 1 | 1 | 1.6206 | 0.57233 | 1.1122 | 3.3556 | 1 | GFOL
7 | 32 | 138 | 791.1684 | 1 | 1 | 7.5137 | 2.4795 | 1.1791 | 11.8274 | 1 | GFOL
8 | 54 | 138 | 278.3895 | 1 | 1 | 2.6649 | 0.87581 | 1.1083 | -41.6454 | 1 | GFOL
9 | 55 | 138 | 31.5789 | 1 | 1 | 0.31937 | 0.11271 | 1.1071 | -42.0685 | 1 | GFOL
10 | 69 | 138 | 131.4737 | 1 | 1 | 1.1724 | 0.38243 | 1.1591 | -20.6469 | 1 | GFOL
11 | 76 | 138 | 15.9634 | 1 | 1 | 0.11752 | 0.038757 | 1.0395 | -29.3324 | 1 | GFOL
12 | 82 | 138 | 367.3684 | 1 | 1 | 3.5705 | 1.1517 | 0.98226 | -28.2017 | 1 | GFOL
13 | 100 | 138 | 531.5684 | 1 | 1 | 4.4028 | 1.3595 | 1.1783 | 0.27954 | 1 | GFOL
14 | 104 | 138 | 491.5789 | 1 | 1 | 4.6525 | 1.5409 | 1.125 | 4.2517 | 1 | GFOL
15 | 105 | 138 | 265.2803 | 1 | 1 | 1.5265 | 0.43361 | 1.1116 | 2.6259 | 1 | GFOL
16 | 110 | 138 | 267.2632 | 1 | 1 | 2.4351 | 0.048869 | 1.0929 | 14.5624 | 1 | GFOL
17 | 112 | 138 | 185.0526 | 1 | 1 | 2.522 | 0.82987 | 1.2056 | 13.2042 | 1 | GFOL
18 | 19 | 138 | 123.2539 | 1 | 1 | 1.1688 | 0.39431 | 1.0916 | -6.4246 | 1 | GFOR
19 | 76 | 138 | 10.3523 | 1 | 1 | 0.076211 | 0.025134 | 1.0395 | -29.3324 | 1 | GFOR
20 | 92 | 138 | 264.0551 | 1 | 1 | 3.2482 | 0.97108 | 1.2056 | -0.00033459 | 0 | GFOR
21 | 105 | 138 | 23.646 | 1 | 1 | 0.13607 | 0.03865 | 1.1116 | 2.6259 | 1 | GFOR

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## gen
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr | SyncArea
1 | 4 | SG | 152.3158 | 1 | 1 | 1.5133 | 0.53883 | 1.1769 | 2.0017 | 1 |  |  | 1
2 | 6 | SG | 177.2632 | 1 | 1 | 1.7168 | 0.60786 | 1.1799 | -0.058215 | 1 |  |  | 1
3 | 8 | SG | 157.8947 | 2 | 1 | 1.5921 | 0.55427 | 1.1582 | 8.6013 | 1 |  |  | 1
4 | 10 | SG | 1655.2526 | 1 | 1 | 7.9003 | -0.36111 | 1.2056 | 25.0532 | 1 |  |  | 1
5 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 17.1108 | 5.4216 | 1.2056 | 1.9664 | 1 |  |  | 1
6 | 18 | SG | 311.8947 | 1 | 1 | 3.0928 | 1.0032 | 1.1395 | -1.1372 | 1 |  |  | 1
7 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.72011 | 0.24294 | 1.0916 | -6.4246 | 1 |  |  | 1
8 | 24 | SG | 102.7368 | 1 | 1 | 1.0693 | 0.36399 | 1.1586 | 16.4917 | 1 |  |  | 1
9 | 25 | SG | 1729.3684 | 1 | 1 | 12.0155 | 2.6565 | 1.2056 | 30.0451 | 1 |  |  | 1
10 | 26 | SG | 1881.3684 | 2 | 1 | 3.7627 | -1.4436 | 1.1305 | 24.8615 | 1 |  |  | 1
11 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.010424 | 0.0034398 | 1.1791 | 11.8274 | 1 |  |  | 1
12 | 34 | SG | 59.0737 | 1 | 1 | 0.66759 | 0.28083 | 1.068 | -20.9199 | 1 |  |  | 1
13 | 36 | SG | 171.2211 | 1 | 1 | 1.726 | 0.59115 | 1.0742 | -21.0329 | 1 |  |  | 1
14 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.62517 | 0.27465 | 1.0537 | -28.3743 | 1 |  |  | 1
15 | 42 | SG | 53.7684 | 1 | 1 | 0.62809 | 0.26615 | 1.0722 | -32.7919 | 1 |  |  | 1
16 | 46 | SG | 167.4526 | 1 | 1 | 1.7006 | 0.58072 | 1.1122 | -34.2959 | 1 |  |  | 1
17 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 3.9535 | 1.3047 | 1.1358 | -32.2636 | 1 |  |  | 1
18 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 1.4205 | 0.46686 | 1.1083 | -41.6454 | 1 |  |  | 1
19 | 55 | SG | 150.2105 | 1 | 1 | 1.4386 | 0.50768 | 1.1071 | -42.0685 | 1 |  |  | 1
20 | 56 | SG | 166.7368 | 1 | 1 | 1.6622 | 0.57874 | 1.1045 | -41.9908 | 1 |  |  | 1
21 | 59 | SG | 348.1053 | 1 | 1 | 3.3876 | 1.0913 | 1.1106 | -39.4053 | 1 |  |  | 1
22 | 61 | SG | 340 | 1 | 1 | 3.324 | 1.0659 | 1.1642 | -30.2621 | 1 |  |  | 1
23 | 62 | SG | 175.7895 | 1 | 1 | 1.7166 | 0.60379 | 1.1623 | -30.6823 | 1 |  |  | 1
24 | 65 | SG | 699.2632 | 2 | 1 | 6.643 | 2.1922 | 1.1954 | -20.4413 | 1 |  |  | 1
25 | 66 | SG | 708.8421 | 1 | 1 | 6.734 | 2.0848 | 1.2056 | -23.2752 | 1 |  |  | 1
26 | 69 | SG | 381.8947 | 1 | 1 | 3.7616 | 1.227 | 1.1591 | -20.6469 | 1 |  |  | 1
27 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 3.3144 | 1.056 | 1.0622 | -16.9956 | 1 |  |  | 1
28 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 3.3298 | 1.0725 | 1.2056 | 14.0134 | 1 |  |  | 1
29 | 74 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 1.1171 | 0.40864 | 0.97567 | -30.7601 | 1 |  |  | 1
30 | 76 | SG | 248.5789 | 1 | 1 | 2.4686 | 0.81412 | 1.0395 | -29.3324 | 1 |  |  | 1
31 | 77 | SG | 262.7474 | 1 | 1 | 2.5506 | 0.8444 | 1.0585 | -26.1955 | 1 |  |  | 1
32 | 80 | SG | 506.4211 | 1 | 1 | 4.9261 | 1.5876 | 1.0872 | -22.9866 | 1 |  |  | 1
33 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 1.4144 | 0.49599 | 1.0163 | -17.8512 | 1 |  |  | 1
34 | 87 | SG | 1427.6842 | 1 | 1 | 4.1895 | 1.2934 | 1.203 | 16.0844 | 1 |  |  | 1
35 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 9.4183 | 3.0739 | 1.176 | -1.7772 | 1 |  |  | 1
36 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.98002 | 0.38222 | 1.096 | -10.2826 | 1 |  |  | 1
37 | 91 | SG | 226.3158 | 1 | 1 | 2.2507 | 0.7436 | 1.1915 | -2.104 | 1 |  |  | 1
38 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 7.1899 | 2.1495 | 1.2056 | -0.00033459 | 0 |  |  | 1
39 | 99 | SG | 296.4421 | 1 | 1 | 2.8162 | 0.93764 | 1.2056 | 0.097156 | 1 |  |  | 1
40 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 8.7505 | 2.7021 | 1.1783 | 0.27954 | 1 |  |  | 1
41 | 103 | SG | 100.2842 | 1 | 1 | 0.92834 | 0.21416 | 1.134 | 3.4371 | 1 |  |  | 1
42 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 1.9729 | 0.56041 | 1.1116 | 2.6259 | 1 |  |  | 1
43 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 6.0979 | 1.9057 | 1.2056 | 9.8455 | 1 |  |  | 1
44 | 111 | SG | 443.1579 | 1 | 1 | 4.2353 | 0.52042 | 1.0403 | 30.9197 | 1 |  |  | 1
45 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.52427 | 0.17251 | 1.2056 | 13.2042 | 1 |  |  | 1
46 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 6.1969 | 1.2486 | 1.2056 | 9.2348 | 1 |  |  | 1
47 | 116 | SG | 108.2211 | 1 | 1 | 1.1309 | 0.41682 | 1.1858 | -20.2811 | 1 |  |  | 1
1 | 15 | GFOL | 151.6211 | 1 | 1 | 1.4518 | 0.53691 | 1.0826 | -6.5551 | 1 |  |  | 1
2 | 18 | GFOL | 195.2842 | 1 | 1 | 1.8089 | 0.58677 | 1.1395 | -1.1372 | 1 |  |  | 1
3 | 19 | GFOL | 8.1145 | 1 | 1 | 0.076948 | 0.025959 | 1.0916 | -6.4246 | 1 |  |  | 1
4 | 24 | GFOL | 69.0526 | 1 | 1 | 0.67198 | 0.22873 | 1.1586 | 16.4917 | 1 |  |  | 1
5 | 27 | GFOL | 112.7368 | 1 | 1 | 1.1818 | 0.42932 | 1.1177 | 8.935 | 1 |  |  | 1
6 | 31 | GFOL | 164.4211 | 1 | 1 | 1.6206 | 0.57233 | 1.1122 | 3.3556 | 1 |  |  | 1
7 | 32 | GFOL | 791.1684 | 1 | 1 | 7.5137 | 2.4795 | 1.1791 | 11.8274 | 1 |  |  | 1
8 | 54 | GFOL | 278.3895 | 1 | 1 | 2.6649 | 0.87581 | 1.1083 | -41.6454 | 1 |  |  | 1
9 | 55 | GFOL | 31.5789 | 1 | 1 | 0.31937 | 0.11271 | 1.1071 | -42.0685 | 1 |  |  | 1
10 | 69 | GFOL | 131.4737 | 1 | 1 | 1.1724 | 0.38243 | 1.1591 | -20.6469 | 1 |  |  | 1
11 | 76 | GFOL | 15.9634 | 1 | 1 | 0.11752 | 0.038757 | 1.0395 | -29.3324 | 1 |  |  | 1
12 | 82 | GFOL | 367.3684 | 1 | 1 | 3.5705 | 1.1517 | 0.98226 | -28.2017 | 1 |  |  | 1
13 | 100 | GFOL | 531.5684 | 1 | 1 | 4.4028 | 1.3595 | 1.1783 | 0.27954 | 1 |  |  | 1
14 | 104 | GFOL | 491.5789 | 1 | 1 | 4.6525 | 1.5409 | 1.125 | 4.2517 | 1 |  |  | 1
15 | 105 | GFOL | 265.2803 | 1 | 1 | 1.5265 | 0.43361 | 1.1116 | 2.6259 | 1 |  |  | 1
16 | 110 | GFOL | 267.2632 | 1 | 1 | 2.4351 | 0.048869 | 1.0929 | 14.5624 | 1 |  |  | 1
17 | 112 | GFOL | 185.0526 | 1 | 1 | 2.522 | 0.82987 | 1.2056 | 13.2042 | 1 |  |  | 1
18 | 19 | GFOR | 123.2539 | 1 | 1 | 1.1688 | 0.39431 | 1.0916 | -6.4246 | 1 |  |  | 1
19 | 76 | GFOR | 10.3523 | 1 | 1 | 0.076211 | 0.025134 | 1.0395 | -29.3324 | 1 |  |  | 1
20 | 92 | GFOR | 264.0551 | 1 | 1 | 3.2482 | 0.97108 | 1.2056 | -0.00033459 | 0 |  |  | 1
21 | 105 | GFOR | 23.646 | 1 | 1 | 0.13607 | 0.03865 | 1.1116 | 2.6259 | 1 |  |  | 1

## case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## buses
bus | Vm | theta | Area | SyncArea
1 | 0.96816 | 0 | 1 | 1
2 | 0.96656 | 0 | 1 | 1
3 | 0.96816 | 0 | 1 | 1
4 | 0.9589 | 0 | 1 | 1
5 | 0.96816 | 0 | 1 | 1
6 | 0.97612 | 0 | 1 | 1
7 | 0.97612 | 0 | 1 | 1
8 | 0.96816 | 0 | 2 | 1
9 | 0.96816 | 0 | 1 | 1
10 | 0.96933 | 0 | 1 | 1
11 | 0.96816 | 0 | 1 | 1
12 | 0.96656 | 0 | 1 | 1
13 | 0.95437 | 0 | 1 | 1
14 | 0.95437 | 0 | 1 | 1
15 | 0.95437 | 0 | 1 | 1
16 | 0.95 | 0 | 1 | 1
17 | 0.95 | 0 | 1 | 1
18 | 0.95 | 0 | 1 | 1
19 | 0.95 | 0 | 1 | 1
20 | 0.98327 | 0 | 1 | 1
21 | 0.98327 | 0 | 1 | 1
22 | 0.98327 | 0 | 1 | 1
23 | 0.98327 | 0 | 1 | 1
24 | 0.98327 | 0 | 1 | 1
25 | 0.96613 | 0 | 1 | 1
26 | 0.9523 | 0 | 2 | 1
27 | 0.96918 | 0 | 1 | 1
28 | 0.96918 | 0 | 1 | 1
29 | 0.96501 | 0 | 1 | 1
30 | 0.95 | 0 | 2 | 1
31 | 0.96501 | 0 | 1 | 1
32 | 0.9757 | 0 | 1 | 1
33 | 0.95 | 0 | 1 | 1
34 | 0.95 | 0 | 1 | 1
35 | 0.95 | 0 | 1 | 1
36 | 0.95836 | 0 | 1 | 1
37 | 0.95 | 0 | 1 | 1
38 | 0.95 | 0 | 2 | 1
39 | 0.97549 | 0 | 1 | 1
40 | 0.97549 | 0 | 1 | 1
41 | 0.96858 | 0 | 1 | 1
42 | 0.96858 | 0 | 1 | 1
43 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
44 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
45 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
46 | 0.96837 | 0 | 1 | 1
47 | 0.96471 | 0 | 1 | 1
48 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
49 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
50 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
51 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
52 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
53 | 0.95962 | 0 | 1 | 1
54 | 0.95962 | 0 | 1 | 1
55 | 0.95518 | 0 | 1 | 1
56 | 0.96334 | 0 | 1 | 1
57 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
58 | 0.96996 | 0 | 1 | 1
59 | 0.95966 | 0 | 1 | 1
60 | 0.95966 | 0 | 1 | 1
61 | 0.96947 | 0 | 1 | 1
62 | 0.95 | 0 | 1 | 1
63 | 0.95 | 0 | 2 | 1
64 | 0.95 | 0 | 2 | 1
65 | 0.95 | 0 | 2 | 1
66 | 0.95726 | 0 | 1 | 1
67 | 0.95726 | 0 | 1 | 1
68 | 0.95404 | 0 | 2 | 1
69 | 0.96471 | 0 | 1 | 1
70 | 0.97293 | 0 | 1 | 1
71 | 0.97293 | 0 | 1 | 1
72 | 0.97412 | 0 | 1 | 1
73 | 0.97293 | 0 | 1 | 1
74 | 0.9588 | 0 | 1 | 1
75 | 0.96546 | 0 | 1 | 1
76 | 0.95724 | 0 | 1 | 1
77 | 0.96546 | 0 | 1 | 1
78 | 0.96546 | 0 | 1 | 1
79 | 0.95404 | 0 | 1 | 1
80 | 0.95404 | 0 | 1 | 1
81 | 0.95404 | 0 | 2 | 1
82 | 0.96622 | 0 | 1 | 1
83 | 0.98525 | 0 | 1 | 1
84 | 0.98525 | 0 | 1 | 1
85 | 0.98525 | 0 | 1 | 1
86 | 0.98525 | 0 | 1 | 1
87 | 1.0009 | 0 | 1 | 1
88 | 0.97125 | 0 | 1 | 1
89 | 0.97125 | 0 | 1 | 1
90 | 0.96593 | 0 | 1 | 1
91 | 0.97225 | 0 | 1 | 1
92 | 0.95964 | 0 | 1 | 1
93 | 0.95964 | 0 | 1 | 1
94 | 0.95964 | 0 | 1 | 1
95 | 0.95964 | 0 | 1 | 1
96 | 0.95964 | 0 | 1 | 1
97 | 0.95964 | 0 | 1 | 1
98 | 0.95 | 0 | 1 | 1
99 | 0.95 | 0 | 1 | 1
100 | 0.95 | 0 | 1 | 1
101 | 0.95 | 0 | 1 | 1
102 | 0.95964 | 0 | 1 | 1
103 | 0.95172 | 0 | 1 | 1
104 | 0.95 | 0 | 1 | 1
105 | 0.95 | 0 | 1 | 1
106 | 0.95 | 0 | 1 | 1
107 | 0.96434 | 0 | 1 | 1
108 | 0.95 | 0 | 1 | 1
109 | 0.95 | 0 | 1 | 1
110 | 0.95 | 0 | 1 | 1
111 | 0.95487 | 0 | 1 | 1
112 | 0.9528 | 0 | 1 | 1
113 | 0.96333 | 0 | 1 | 1
114 | 0.9757 | 0 | 1 | 1
115 | 0.96918 | 0 | 1 | 1
116 | 0.96947 | 0 | 1 | 1
117 | 0.96656 | 0 | 1 | 1
118 | 0.96546 | 0 | 1 | 1

## MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode

## PF
bus | Vm | theta
1 | 0.96816 | 0
2 | 0.96656 | 0
3 | 0.96816 | 0
4 | 0.9589 | 0
5 | 0.96816 | 0
6 | 0.97612 | 0
7 | 0.97612 | 0
8 | 0.96816 | 0
9 | 0.96816 | 0
10 | 0.96933 | 0
11 | 0.96816 | 0
12 | 0.96656 | 0
13 | 0.95437 | 0
14 | 0.95437 | 0
15 | 0.95437 | 0
16 | 0.95 | 0
17 | 0.95 | 0
18 | 0.95 | 0
19 | 0.95 | 0
20 | 0.98327 | 0
21 | 0.98327 | 0
22 | 0.98327 | 0
23 | 0.98327 | 0
24 | 0.98327 | 0
25 | 0.96613 | 0
26 | 0.9523 | 0
27 | 0.96918 | 0
28 | 0.96918 | 0
29 | 0.96501 | 0
30 | 0.95 | 0
31 | 0.96501 | 0
32 | 0.9757 | 0
33 | 0.95 | 0
34 | 0.95 | 0
35 | 0.95 | 0
36 | 0.95836 | 0
37 | 0.95 | 0
38 | 0.95 | 0
39 | 0.97549 | 0
40 | 0.97549 | 0
41 | 0.96858 | 0
42 | 0.96858 | 0
43 | 0.96996 | 0
44 | 0.96996 | 0
45 | 0.96996 | 0
46 | 0.96837 | 0
47 | 0.96471 | 0
48 | 0.96996 | 0
49 | 0.96996 | 0
50 | 0.96996 | 0
51 | 0.96996 | 0
52 | 0.96996 | 0
53 | 0.95962 | 0
54 | 0.95962 | 0
55 | 0.95518 | 0
56 | 0.96334 | 0
57 | 0.96996 | 0
58 | 0.96996 | 0
59 | 0.95966 | 0
60 | 0.95966 | 0
61 | 0.96947 | 0
62 | 0.95 | 0
63 | 0.95 | 0
64 | 0.95 | 0
65 | 0.95 | 0
66 | 0.95726 | 0
67 | 0.95726 | 0
68 | 0.95404 | 0
69 | 0.96471 | 0
70 | 0.97293 | 0
71 | 0.97293 | 0
72 | 0.97412 | 0
73 | 0.97293 | 0
74 | 0.9588 | 0
75 | 0.96546 | 0
76 | 0.95724 | 0
77 | 0.96546 | 0
78 | 0.96546 | 0
79 | 0.95404 | 0
80 | 0.95404 | 0
81 | 0.95404 | 0
82 | 0.96622 | 0
83 | 0.98525 | 0
84 | 0.98525 | 0
85 | 0.98525 | 0
86 | 0.98525 | 0
87 | 1.0009 | 0
88 | 0.97125 | 0
89 | 0.97125 | 0
90 | 0.96593 | 0
91 | 0.97225 | 0
92 | 0.95964 | 0
93 | 0.95964 | 0
94 | 0.95964 | 0
95 | 0.95964 | 0
96 | 0.95964 | 0
97 | 0.95964 | 0
98 | 0.95 | 0
99 | 0.95 | 0
100 | 0.95 | 0
101 | 0.95 | 0
102 | 0.95964 | 0
103 | 0.95172 | 0
104 | 0.95 | 0
105 | 0.95 | 0
106 | 0.95 | 0
107 | 0.96434 | 0
108 | 0.95 | 0
109 | 0.95 | 0
110 | 0.95 | 0
111 | 0.95487 | 0
112 | 0.9528 | 0
113 | 0.96333 | 0
114 | 0.9757 | 0
115 | 0.96918 | 0
116 | 0.96947 | 0
117 | 0.96656 | 0
118 | 0.96546 | 0