## T_global
| Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element | Sb | Vb | Zb | Ib | fb | num_slk | delta_slk
0 | 1 | 138 | 100 | 50 | 80 | SG | 100000000 | 138000 | 190.44 | 724.6377 | 50 | 17 | 0.33679
1 | 2 | 345 | 100 | 50 | 80 | SG | 100000000 | 345000 | 1190.25 | 289.8551 | 50 | 17 | 0.33679

## T_NET
| number | bus_from | bus_to | R | X | B | state | L | C
0 | 1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0.00031799 | 4.0425e-05
1 | 2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0.00013496 | 1.7221e-05
2 | 3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0.00019608 | 2.5019e-05
3 | 4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0.00034377 | 4.52e-05
4 | 5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0.0005093 | 6.4617e-05
5 | 6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 2.5401e-05 | 3.3423e-06
6 | 7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0.000219 | 2.782e-05
7 | 8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0.00017189 | 2.2695e-05
8 | 9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0.00021709 | 2.7661e-05
9 | 10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 6.6208e-05 | 8.7535e-06
10 | 11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0.00010823 | 1.391e-05
11 | 12 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0.00016043 | 0.00081806
12 | 13 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 6.2389e-05 | 7.9896e-06
13 | 14 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0.00023268 | 2.9857e-05
14 | 15 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0.00022505 | 2.8903e-05
15 | 16 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0.00026547 | 3.4059e-05
16 | 17 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0.00044563 | 5.6977e-05
17 | 18 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0.00077795 | 9.9758e-05
18 | 19 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0.0006207 | 7.9896e-05
19 | 20 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0.0001391 | 7.0665e-05
20 | 21 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0.00012541 | 1.6075e-05
21 | 22 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0.00039598 | 5.0834e-05
22 | 23 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0.00057328 | 7.4166e-05
23 | 24 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0.00016075 | 2.0658e-05
24 | 25 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0.00049752 | 6.3503e-05
25 | 26 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 9.5811e-05 | 1.2223e-05
26 | 27 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0.00015693 | 1.8175e-05
27 | 28 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0.00037242 | 4.7428e-05
28 | 29 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0.00078623 | 0.00010059
29 | 30 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0.00027025 | 3.4377e-05
30 | 31 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0.00030876 | 3.9152e-05
31 | 32 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0.00050611 | 6.4299e-05
32 | 33 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0.00015661 | 7.9259e-05
33 | 34 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0.00025465 | 0.00013751
34 | 35 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0.00036701 | 0.00018669
35 | 36 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0.0013098 | 0.00016231
36 | 37 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0.00062389 | 7.7668e-05
37 | 38 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0.00051885 | 0.00028075
38 | 39 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0.00027375 | 0.0014451
39 | 40 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0.00027215 | 3.4377e-05
40 | 41 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0.00024032 | 3.0653e-05
41 | 42 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0.00023587 | 3.1385e-05
42 | 43 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0.00030017 | 3.7879e-05
43 | 44 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0.00010536 | 1.321e-05
44 | 45 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0.00017189 | 0.00067163
45 | 46 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0.00031354 | 3.9948e-05
46 | 47 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0.00064617 | 8.2442e-05
47 | 48 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0.00019481 | 2.591e-05
48 | 49 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0.000452 | 5.8251e-05
49 | 50 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 8.5307e-05 | 9.04e-06
50 | 51 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 2.9921e-05 | 1.5661e-05
51 | 52 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0.00053508 | 6.7259e-05
52 | 53 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 3.2468e-05 | 4.2654e-06
53 | 54 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0.0001582 | 2.0977e-05
54 | 55 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0.00033741 | 4.2972e-05
55 | 56 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0.00053476 | 6.6845e-05
56 | 57 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0.00031385 | 0.0016648
57 | 58 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0.00019258 | 2.4701e-05
58 | 59 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0.00015502 | 1.9449e-05
59 | 60 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0.00058251 | 7.4166e-05
60 | 61 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0.00042972 | 5.4749e-05
61 | 62 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 0.00051407 | 0.00027375
62 | 63 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0.00078113 | 9.6575e-05
63 | 64 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0.0002868 | 3.5651e-05
64 | 65 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0.00043163 | 5.2839e-05
65 | 66 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0.00059206 | 7.0665e-05
66 | 67 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0.00040425 | 5.0293e-05
67 | 68 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0.00060161 | 7.5121e-05
68 | 69 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0.00019894 | 2.5528e-05
69 | 70 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0.00088426 | 0.00011287
70 | 71 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0.00016075 | 2.0022e-05
71 | 72 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0.00023937 | 2.9826e-05
72 | 73 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0.00043608 | 5.4431e-05
73 | 74 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 0.00046177 | 0.00023364
74 | 75 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 0.00014626 | 7.8941e-05
75 | 76 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0.0010313 | 0.00013178
76 | 77 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0.00042654 | 5.2839e-05
77 | 78 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0.00018717 | 2.2218e-05
78 | 79 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0.00022886 | 2.8457e-05
79 | 80 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0.00052044 | 6.4585e-05
80 | 81 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0.00038834 | 4.9338e-05
81 | 82 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0.00022505 | 3.2149e-05
82 | 83 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 3.0399e-05 | 1.165e-05
83 | 84 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0.00072988 | 9.5175e-05
84 | 85 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 4.8065e-05 | 5.9524e-06
85 | 86 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0.00068691 | 8.9859e-05
86 | 87 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
87 | 88 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
88 | 89 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 0.0003897 | 0.00017587
89 | 90 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0.00046155 | 5.9842e-05
90 | 91 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0.00047746 | 6.1752e-05
91 | 92 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 4.2972e-05 | 2.3173e-05
92 | 93 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0.00017857 | 2.3364e-05
93 | 94 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0.00011968 | 1.5597e-05
94 | 95 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0.00069392 | 9.1992e-05
95 | 96 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0.00037242 | 4.9338e-05
96 | 97 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 6.3662e-05 | 0.00034377
97 | 98 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 9.613e-05 | 0.00060479
98 | 99 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 5.093e-05 | 0.0010154
99 | 100 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0.00032308 | 4.2685e-05
100 | 101 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 6.4299e-05 | 0.001286
101 | 102 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0.00040425 | 0.00019417
102 | 103 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0.00038834 | 0.00019735
103 | 104 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0.00032149 | 0.0001652
104 | 105 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0.000113 | 1.3974e-05
105 | 106 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0.00042112 | 5.3603e-05
106 | 107 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0.00044882 | 5.7296e-05
107 | 108 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0.00057296 | 7.0728e-05
108 | 109 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0.00014451 | 1.8748e-05
109 | 110 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0.00012923 | 1.6457e-05
110 | 111 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0.0006363 | 7.9227e-05
111 | 112 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0.00015311 | 1.9067e-05
112 | 113 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0.0004711 | 5.8569e-05
113 | 114 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0.00017316 | 2.1581e-05
114 | 115 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 3.947e-05 | 2.0117e-05
115 | 116 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 0.00010571 | 0.00011141
116 | 117 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0.00027152 | 0.00013009
117 | 118 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 7.7668e-05 | 1.0313e-05
118 | 119 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0.00022409 | 2.9762e-05
119 | 120 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0.00057932 | 7.8623e-05
120 | 121 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0.0002973 | 4.0425e-05
121 | 122 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0.00034377 | 4.5518e-05
122 | 123 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0.00065572 | 8.6899e-05
123 | 124 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0.00011666 | 6.0415e-05
124 | 125 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0.0001687 | 8.658e-05
125 | 126 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0.00042017 | 4.1062e-05
126 | 127 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0.0004711 | 5.5386e-05
127 | 128 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0.00020404 | 1.964e-05
128 | 129 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0.00039152 | 4.3927e-05
129 | 130 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0.00032468 | 4.3927e-05
130 | 131 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0.00055068 | 7.4803e-05
131 | 132 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0.00022664 | 3.0781e-05
132 | 133 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 0.00020744 | 0.00025274
133 | 134 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 0.00012189 | 0.00015311
134 | 135 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0.00026611 | 3.4059e-05
135 | 136 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0.00040489 | 5.2012e-05
136 | 137 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0.00026993 | 3.4696e-05
137 | 138 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0.00050293 | 6.4617e-05
138 | 139 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0.00093901 | 7.5121e-05
139 | 140 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0.00017794 | 2.33e-05
140 | 141 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0.000233 | 2.9857e-05
141 | 142 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0.00013815 | 1.7666e-05
142 | 143 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0.00027661 | 3.6606e-05
143 | 144 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0.00018462 | 9.613e-05
144 | 145 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0.00017412 | 2.3459e-05
145 | 146 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0.0002817 | 3.8197e-05
146 | 147 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0.00056977 | 7.5758e-05
147 | 148 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0.00025879 | 3.4377e-05
148 | 149 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0.00040171 | 5.2203e-05
149 | 150 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0.00016711 | 8.5307e-05
150 | 151 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0.00064935 | 8.6103e-05
151 | 152 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0.00072893 | 9.8676e-05
152 | 153 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0.00035651 | 4.6792e-05
153 | 154 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0.0005042 | 6.4776e-05
154 | 155 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0.00051725 | 6.4935e-05
155 | 156 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0.0005771 | 7.337e-05
156 | 157 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0.00012032 | 1.5693e-05
157 | 158 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0.00017412 | 2.2823e-05
158 | 159 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
159 | 160 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0.00022377 | 2.9348e-05
160 | 161 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
161 | 162 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 9.1673e-05 | 1.2096e-05
162 | 163 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0.00024255 | 3.2149e-05
163 | 164 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0.00020372 | 9.8676e-05
164 | 165 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 3.3104e-05 | 4.3927e-06

## T_DC_NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## T_trafo
| number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | L | C
0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
1 | 2 | 17 | 30 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
2 | 3 | 25 | 26 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
3 | 4 | 37 | 38 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
4 | 5 | 59 | 63 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
5 | 6 | 61 | 64 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
6 | 7 | 65 | 66 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
7 | 8 | 68 | 69 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
8 | 9 | 80 | 81 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0

## T_load
| number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta | L
0 | 1 | 1 | 0.79156 | 3.8982 | 1.1534 | 0.23422 | PQ | 1 | 0.95552 | -32.921 | 0.012408
1 | 2 | 2 | 2.1713 | 10.6931 | 0.4523 | 0.091844 | PQ | 1 | 0.99101 | -29.0419 | 0.034037
2 | 3 | 3 | 1.0598 | 5.2192 | 0.88202 | 0.1791 | PQ | 1 | 0.96683 | -31.7479 | 0.016613
3 | 4 | 4 | 1.47 | 7.2394 | 0.67856 | 0.13779 | PQ | 1 | 0.99875 | -28.143 | 0.023044
4 | 5 | 6 | 0.84523 | 4.1625 | 1.176 | 0.2388 | PQ | 1 | 0.997 | -28.7242 | 0.01325
5 | 6 | 7 | 2.3554 | 11.5995 | 0.42972 | 0.087258 | PQ | 1 | 1.0061 | -27.7033 | 0.036922
6 | 7 | 11 | 0.63651 | 3.1346 | 1.5832 | 0.32148 | PQ | 1 | 1.0038 | -27.7006 | 0.0099777
7 | 8 | 12 | 0.99695 | 4.9097 | 1.0629 | 0.21583 | PQ | 1 | 1.0294 | -25.3313 | 0.015628
8 | 9 | 13 | 1.2436 | 6.1243 | 0.76889 | 0.15613 | PQ | 1 | 0.97785 | -29.9269 | 0.019494
9 | 10 | 14 | 3.2242 | 15.8783 | 0.31659 | 0.064286 | PQ | 1 | 1.0103 | -26.6104 | 0.050542
10 | 11 | 15 | 0.47442 | 2.3364 | 2.0355 | 0.41332 | PQ | 1 | 0.98268 | -26.8422 | 0.0074369
11 | 12 | 16 | 1.8144 | 8.9355 | 0.56543 | 0.11482 | PQ | 1 | 1.0129 | -26.506 | 0.028443
12 | 13 | 17 | 4.274 | 21.0479 | 0.24279 | 0.0493 | PQ | 1 | 1.0187 | -23.6173 | 0.066998
13 | 14 | 18 | 0.71498 | 3.5211 | 1.3569 | 0.27553 | PQ | 1 | 0.98497 | -26.6232 | 0.011208
14 | 15 | 19 | 0.94961 | 4.6765 | 1.0177 | 0.20666 | PQ | 1 | 0.98308 | -25.8959 | 0.014886
15 | 16 | 20 | 2.273 | 11.1938 | 0.40714 | 0.082673 | PQ | 1 | 0.96199 | -27.9633 | 0.035631
16 | 17 | 21 | 2.9118 | 14.3396 | 0.31659 | 0.064286 | PQ | 1 | 0.96012 | -27.4216 | 0.045644
17 | 18 | 22 | 4.1599 | 20.4864 | 0.22626 | 0.045944 | PQ | 1 | 0.97017 | -24.9734 | 0.06521
18 | 19 | 23 | 6.3667 | 31.3541 | 0.1583 | 0.032143 | PQ | 1 | 1.0039 | -19.0405 | 0.099803
19 | 20 | 27 | 0.69415 | 3.4185 | 1.4023 | 0.28475 | PQ | 1 | 0.98661 | -25.0664 | 0.010881
20 | 21 | 28 | 2.4902 | 12.2633 | 0.38455 | 0.078087 | PQ | 1 | 0.97857 | -26.0183 | 0.039035
21 | 22 | 29 | 1.7845 | 8.7881 | 0.54285 | 0.11023 | PQ | 1 | 0.98423 | -24.9856 | 0.027973
22 | 23 | 31 | 1.0203 | 5.0248 | 0.97257 | 0.19749 | PQ | 1 | 0.99616 | -23.6412 | 0.015994
23 | 24 | 32 | 0.77954 | 3.839 | 1.3343 | 0.27095 | PQ | 1 | 1.0199 | -20.6853 | 0.01222
24 | 25 | 33 | 3.0173 | 14.8594 | 0.32441 | 0.065873 | PQ | 1 | 0.98936 | -23.6355 | 0.047299
25 | 26 | 34 | 1.2502 | 6.1569 | 0.832 | 0.16895 | PQ | 1 | 1.0199 | -17.4383 | 0.019598
26 | 27 | 35 | 2.2365 | 11.0139 | 0.46535 | 0.094494 | PQ | 1 | 1.0202 | -17.1619 | 0.035058
27 | 28 | 36 | 2.3878 | 11.759 | 0.43719 | 0.088775 | PQ | 1 | 1.0217 | -16.8262 | 0.03743
28 | 29 | 37 | 2.9115 | 14.3381 | 0.35868 | 0.072833 | PQ | 1 | 1.0219 | -17.5783 | 0.045639
29 | 30 | 40 | 3.9328 | 19.3678 | 0.26286 | 0.053375 | PQ | 1 | 1.0167 | -15.1172 | 0.06165
30 | 31 | 41 | 2.0577 | 10.1334 | 0.49152 | 0.099808 | PQ | 1 | 1.0057 | -15.7899 | 0.032256
31 | 32 | 42 | 2.0578 | 10.1339 | 0.49152 | 0.099808 | PQ | 1 | 1.0057 | -14.0864 | 0.032257
32 | 33 | 43 | 4.1653 | 20.5128 | 0.23912 | 0.048555 | PQ | 1 | 0.998 | -16.9235 | 0.065294
33 | 34 | 44 | 4.5432 | 22.3739 | 0.21255 | 0.04316 | PQ | 1 | 0.98268 | -12.6978 | 0.071218
34 | 35 | 45 | 1.376 | 6.7766 | 0.70407 | 0.14297 | PQ | 1 | 0.98429 | -9.9942 | 0.02157
35 | 36 | 46 | 2.8124 | 13.8504 | 0.37196 | 0.07553 | PQ | 1 | 1.0228 | -3.201 | 0.044087
36 | 37 | 47 | 2.2704 | 11.1811 | 0.45167 | 0.091716 | PQ | 1 | 1.0127 | -6.1144 | 0.035591
37 | 38 | 48 | 3.851 | 18.965 | 0.26569 | 0.05395 | PQ | 1 | 1.0115 | -6.5449 | 0.060367
38 | 39 | 49 | 0.89014 | 4.3837 | 1.1557 | 0.23468 | PQ | 1 | 1.0143 | -6.7241 | 0.013954
39 | 40 | 50 | 4.4116 | 21.7258 | 0.22584 | 0.045858 | PQ | 1 | 0.99815 | -8.449 | 0.069155
40 | 41 | 51 | 4.2376 | 20.8688 | 0.22584 | 0.045858 | PQ | 1 | 0.97826 | -10.6648 | 0.066427
41 | 42 | 52 | 3.9475 | 19.44 | 0.23912 | 0.048555 | PQ | 1 | 0.97155 | -11.5406 | 0.061879
42 | 43 | 53 | 3.0871 | 15.2028 | 0.30554 | 0.062043 | PQ | 1 | 0.9712 | -11.696 | 0.048392
43 | 44 | 54 | 0.64432 | 3.1731 | 1.5011 | 0.30482 | PQ | 1 | 0.98347 | -9.6183 | 0.0101
44 | 45 | 55 | 1.1432 | 5.6299 | 0.83692 | 0.16994 | PQ | 1 | 0.97814 | -10.3095 | 0.01792
45 | 46 | 56 | 0.86073 | 4.2388 | 1.1159 | 0.22659 | PQ | 1 | 0.98004 | -10.072 | 0.013493
46 | 47 | 57 | 6.074 | 29.9128 | 0.15941 | 0.03237 | PQ | 1 | 0.98401 | -9.9073 | 0.095215
47 | 48 | 58 | 5.9765 | 29.4322 | 0.15941 | 0.03237 | PQ | 1 | 0.97608 | -10.7948 | 0.093685
48 | 49 | 59 | 0.27997 | 1.3788 | 3.6798 | 0.74721 | PQ | 1 | 1.015 | -5.6133 | 0.0043887
49 | 50 | 60 | 0.99029 | 4.8769 | 1.0362 | 0.21041 | PQ | 1 | 1.013 | -7.163 | 0.015524
50 | 51 | 62 | 0.99786 | 4.9142 | 1.0229 | 0.20771 | PQ | 1 | 1.0103 | -7.6553 | 0.015642
51 | 52 | 66 | 2.0457 | 10.0744 | 0.51809 | 0.1052 | PQ | 1 | 1.0295 | -5.1337 | 0.032068
52 | 53 | 67 | 2.7603 | 13.5938 | 0.37196 | 0.07553 | PQ | 1 | 1.0133 | -7.3832 | 0.043271
53 | 54 | 70 | 0.71061 | 3.4995 | 1.4061 | 0.28553 | PQ | 1 | 0.9996 | -3.1315 | 0.011139
54 | 55 | 74 | 0.64043 | 3.1539 | 1.4487 | 0.29418 | PQ | 1 | 0.96323 | -6.882 | 0.010039
55 | 56 | 75 | 0.96595 | 4.757 | 1.0013 | 0.20333 | PQ | 1 | 0.98348 | -4.6967 | 0.015142
56 | 57 | 76 | 1.1548 | 5.6869 | 0.90334 | 0.18343 | PQ | 1 | 1.0213 | 2.548 | 0.018102
57 | 58 | 77 | 1.31 | 6.4516 | 0.81035 | 0.16455 | PQ | 1 | 1.0303 | -0.048019 | 0.020536
58 | 59 | 78 | 1.1119 | 5.476 | 0.94319 | 0.19152 | PQ | 1 | 1.0241 | -0.79163 | 0.017431
59 | 60 | 79 | 2.0221 | 9.9583 | 0.51809 | 0.1052 | PQ | 1 | 1.0235 | -1.0776 | 0.031698
60 | 61 | 80 | 0.62199 | 3.0631 | 1.727 | 0.35068 | PQ | 1 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 0.0097502
61 | 62 | 82 | 0.51134 | 2.5182 | 1.7758 | 0.36058 | PQ | 1 | 0.9529 | -7.1786 | 0.0080157
62 | 63 | 83 | 1.3729 | 6.7611 | 0.65769 | 0.13355 | PQ | 1 | 0.95023 | -7.3444 | 0.021521
63 | 64 | 84 | 2.5453 | 12.5349 | 0.36173 | 0.073452 | PQ | 1 | 0.95954 | -5.8589 | 0.0399
64 | 65 | 85 | 1.2167 | 5.9917 | 0.78922 | 0.16026 | PQ | 1 | 0.97991 | -3.8491 | 0.019072
65 | 66 | 86 | 1.2614 | 6.212 | 0.69057 | 0.14023 | PQ | 1 | 0.93332 | -8.8959 | 0.019773
66 | 67 | 88 | 0.61546 | 3.0309 | 1.5784 | 0.32052 | PQ | 1 | 0.98563 | -2.6557 | 0.0096477
67 | 68 | 90 | 0.41605 | 2.0489 | 2.565 | 0.52084 | PQ | 1 | 1.033 | 3.2153 | 0.0065219
68 | 69 | 92 | 0.50187 | 2.4715 | 2.1375 | 0.43403 | PQ | 1 | 1.0357 | 3.216 | 0.0078671
69 | 70 | 93 | 2.5099 | 12.3605 | 0.39461 | 0.080129 | PQ | 1 | 0.99521 | -0.92301 | 0.039345
70 | 71 | 94 | 0.96655 | 4.76 | 0.98653 | 0.20032 | PQ | 1 | 0.97649 | -3.0855 | 0.015151
71 | 72 | 95 | 0.65652 | 3.2331 | 1.3811 | 0.28045 | PQ | 1 | 0.95223 | -6.3636 | 0.010291
72 | 73 | 96 | 0.7426 | 3.6571 | 1.2496 | 0.25374 | PQ | 1 | 0.9633 | -6.1143 | 0.011641
73 | 74 | 97 | 4.9673 | 24.4622 | 0.19927 | 0.040463 | PQ | 1 | 0.99489 | -3.5419 | 0.077866
74 | 75 | 98 | 2.2959 | 11.3063 | 0.45167 | 0.091716 | PQ | 1 | 1.0183 | -0.84875 | 0.035989
75 | 76 | 100 | 0.84934 | 4.1827 | 1.2167 | 0.24707 | PQ | 1 | 1.0166 | 2.0804 | 0.013314
76 | 77 | 101 | 1.3896 | 6.8432 | 0.72345 | 0.1469 | PQ | 1 | 1.0026 | -0.44787 | 0.021782
77 | 78 | 102 | 6.3591 | 31.3164 | 0.16442 | 0.033387 | PQ | 1 | 1.0225 | 1.692 | 0.099683
78 | 79 | 103 | 1.3095 | 6.4489 | 0.75634 | 0.15358 | PQ | 1 | 0.9952 | 1.6888 | 0.020527
79 | 80 | 104 | 0.76766 | 3.7805 | 1.2496 | 0.25374 | PQ | 1 | 0.97942 | 1.4508 | 0.012034
80 | 81 | 105 | 0.96181 | 4.7366 | 1.0194 | 0.207 | PQ | 1 | 0.99019 | 3.9548 | 0.015077
81 | 82 | 106 | 0.67728 | 3.3354 | 1.414 | 0.28713 | PQ | 1 | 0.97862 | 2.7603 | 0.010617
82 | 83 | 107 | 1.2027 | 5.9227 | 0.90851 | 0.18448 | PQ | 1 | 1.0453 | 13.4602 | 0.018853
83 | 84 | 108 | 14.8293 | 73.0297 | 0.065769 | 0.013355 | PQ | 1 | 0.98757 | 4.0625 | 0.23246
84 | 85 | 109 | 3.7047 | 18.2444 | 0.26307 | 0.053419 | PQ | 1 | 0.98722 | 4.2171 | 0.058074
85 | 86 | 110 | 0.77527 | 3.818 | 1.2825 | 0.26042 | PQ | 1 | 0.99713 | 5.7249 | 0.012153
86 | 87 | 112 | 1.2483 | 6.1476 | 0.82211 | 0.16694 | PQ | 1 | 1.013 | 7.9571 | 0.019568
87 | 88 | 114 | 5.4868 | 27.0209 | 0.18088 | 0.036729 | PQ | 1 | 0.99622 | -23.6959 | 0.08601
88 | 89 | 115 | 1.9828 | 9.7645 | 0.49747 | 0.10102 | PQ | 1 | 0.99316 | -24.1157 | 0.031081
89 | 90 | 117 | 2.2217 | 10.9413 | 0.4523 | 0.091844 | PQ | 1 | 1.0024 | -28.7143 | 0.034827
90 | 91 | 118 | 2.2531 | 11.0957 | 0.43839 | 0.089018 | PQ | 1 | 0.99384 | -1.8407 | 0.035319

## T_TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type | L

## T_SG
| number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Ll_pu | Lmd_pu | Lmq_pu | Lfd_pu | L1q_pu | L1d_pu | L2q_pu | Rf_pu | R1d_pu | R1q_pu | R2q_pu | Ltr | exc | PSS | mech
0 | 1 | 12 | 138000 | 1790.5579 | 1 | 1 | 7.7779 | 2.1043 | 1.0294 | -25.3313 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1790557894.7368 | 112676.5282 | 10594.0898 | 10.6358 | 314.1593 | 0.033855 | 50 | 17.9056 | 0.8165 | 14.6198 | 0.055849 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
1 | 2 | 19 | 138000 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.19715 | 0.02165 | 0.98308 | -25.8959 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 65894736.8421 | 112676.5282 | 389.8756 | 289.0064 | 314.1593 | 0.91994 | 50 | 0.65895 | 0.8165 | 0.53803 | 1.5176 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
2 | 3 | 32 | 138000 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.00095184 | 0.000193 | 1.0199 | -20.6853 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 842105.2632 | 112676.5282 | 4.9824 | 22614.75 | 314.1593 | 71.985 | 50 | 0.0084211 | 0.8165 | 0.0068758 | 118.75 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
3 | 4 | 34 | 138000 | 72.4211 | 1 | 1 | 0.13787 | 0.0053963 | 1.0199 | -17.4383 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 72421052.6316 | 112676.5282 | 428.4894 | 262.9622 | 314.1593 | 0.83703 | 50 | 0.72421 | 0.8165 | 0.59132 | 1.3808 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
4 | 5 | 36 | 138000 | 211.5895 | 1 | 1 | 0.6604 | 0.02361 | 1.0217 | -16.8262 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 211589473.6842 | 112676.5282 | 1251.8991 | 90.0045 | 314.1593 | 0.28649 | 50 | 2.1159 | 0.8165 | 1.7276 | 0.47261 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
5 | 6 | 40 | 138000 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.1836 | 0.0011722 | 1.0167 | -15.1172 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 56842105.2632 | 112676.5282 | 336.3144 | 335.0333 | 314.1593 | 1.0664 | 50 | 0.56842 | 0.8165 | 0.46411 | 1.7593 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
6 | 7 | 46 | 138000 | 259.2211 | 1 | 1 | 0.60393 | 0.011034 | 1.0228 | -3.201 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 259221052.6316 | 112676.5282 | 1533.7181 | 73.4663 | 314.1593 | 0.23385 | 50 | 2.5922 | 0.8165 | 2.1165 | 0.38577 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
7 | 8 | 49 | 138000 | 416.1579 | 1 | 1 | 0.67553 | 0.043141 | 1.0143 | -6.7241 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 416157894.7368 | 112676.5282 | 2462.2572 | 45.7615 | 314.1593 | 0.14566 | 50 | 4.1616 | 0.8165 | 3.3979 | 0.24029 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
8 | 9 | 54 | 138000 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.35159 | 0.035989 | 0.98347 | -9.6183 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 149894736.8421 | 112676.5282 | 886.8735 | 127.0492 | 314.1593 | 0.40441 | 50 | 1.4989 | 0.8165 | 1.2239 | 0.66713 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
9 | 10 | 59 | 138000 | 2628.7579 | 1 | 1 | 5.7542 | 0.42619 | 1.015 | -5.6133 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2628757894.7368 | 112676.5282 | 15553.4191 | 7.2445 | 314.1593 | 0.02306 | 50 | 26.2876 | 0.8165 | 21.4637 | 0.038041 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
10 | 11 | 65 | 345000 | 789.1895 | 2 | 1 | 2.338 | 0.061445 | 1.0295 | -5.1238 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 789189473.6842 | 281691.3204 | 1867.7406 | 150.8193 | 314.1593 | 0.48007 | 50 | 7.8919 | 0.8165 | 6.4437 | 0.12671 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
11 | 12 | 70 | 138000 | 336.8421 | 1 | 1 | 1.504 | 0.041507 | 0.9996 | -3.1315 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 336842105.2632 | 112676.5282 | 1992.9741 | 56.5369 | 314.1593 | 0.17996 | 50 | 3.3684 | 0.8165 | 2.7503 | 0.29688 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
12 | 13 | 72 | 138000 | 342.1053 | 1 | 1 | 1.1287 | 0.00028406 | 1.0321 | 0.40344 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 342105263.1579 | 112676.5282 | 2024.1143 | 55.6671 | 314.1593 | 0.17719 | 50 | 3.4211 | 0.8165 | 2.7933 | 0.29231 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
13 | 14 | 73 | 138000 | 105.2632 | 1 | 1 | 0.36346 | 4.6715e-05 | 1.0169 | 0.77972 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 105263157.8947 | 112676.5282 | 622.8044 | 180.918 | 314.1593 | 0.57588 | 50 | 1.0526 | 0.8165 | 0.85947 | 0.95 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
14 | 15 | 76 | 138000 | 934.4947 | 1 | 1 | 2.3676 | 0.13159 | 1.0213 | 2.548 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 934494736.8421 | 112676.5282 | 5529.0707 | 20.3789 | 314.1593 | 0.064868 | 50 | 9.3449 | 0.8165 | 7.6301 | 0.10701 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
15 | 16 | 77 | 138000 | 1677.2105 | 1 | 1 | 4.1168 | 0.55864 | 1.0303 | -0.048019 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1677210526.3158 | 112676.5282 | 9923.4541 | 11.3546 | 314.1593 | 0.036143 | 50 | 16.7721 | 0.8165 | 13.6944 | 0.059623 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
16 | 17 | 80 | 138000 | 2798.5053 | 1 | 1 | 6.0718 | 0.89273 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2798505263.1579 | 112676.5282 | 16557.7535 | 6.8051 | 314.1593 | 0.021661 | 50 | 27.9851 | 0.8165 | 22.8497 | 0.035733 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
17 | 18 | 85 | 138000 | 136.8316 | 1 | 1 | 0.53976 | 0.097997 | 0.97991 | -3.8491 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 136831578.9474 | 112676.5282 | 809.5835 | 139.1784 | 314.1593 | 0.44302 | 50 | 1.3683 | 0.8165 | 1.1172 | 0.73083 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
18 | 19 | 89 | 138000 | 980.5263 | 1 | 1 | 2.228 | 0.50362 | 1.0409 | 4.1897 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 980526315.7895 | 112676.5282 | 5801.4231 | 19.4222 | 314.1593 | 0.061823 | 50 | 9.8053 | 0.8165 | 8.006 | 0.10199 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
19 | 20 | 90 | 138000 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.095304 | 0.014529 | 1.033 | 3.2153 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 95715789.4737 | 112676.5282 | 566.316 | 198.964 | 314.1593 | 0.63332 | 50 | 0.95716 | 0.8165 | 0.78152 | 1.0448 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
20 | 21 | 92 | 138000 | 918 | 1 | 1 | 1.3078 | 0.28888 | 1.0357 | 3.216 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 918000000 | 112676.5282 | 5431.4773 | 20.7451 | 314.1593 | 0.066034 | 50 | 9.18 | 0.8165 | 7.4954 | 0.10893 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
21 | 22 | 100 | 138000 | 868.9684 | 1 | 1 | 1.6325 | 0.34408 | 1.0166 | 2.0804 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 868968421.0526 | 112676.5282 | 5141.375 | 21.9156 | 314.1593 | 0.06976 | 50 | 8.6897 | 0.8165 | 7.0951 | 0.11508 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
22 | 23 | 105 | 138000 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.94193 | 0.13371 | 0.99019 | 3.9548 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 111842105.2632 | 112676.5282 | 661.7297 | 170.2758 | 314.1593 | 0.542 | 50 | 1.1184 | 0.8165 | 0.91319 | 0.89412 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
23 | 24 | 107 | 138000 | 885.6737 | 1 | 1 | 1.202 | 0.16609 | 1.0453 | 13.4602 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 885673684.2105 | 112676.5282 | 5240.214 | 21.5023 | 314.1593 | 0.068444 | 50 | 8.8567 | 0.8165 | 7.2315 | 0.11291 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
24 | 25 | 112 | 138000 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.33285 | 0.036418 | 1.013 | 7.9571 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 134684210.5263 | 112676.5282 | 796.8782 | 141.3974 | 314.1593 | 0.45008 | 50 | 1.3468 | 0.8165 | 1.0997 | 0.74248 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
25 | 26 | 113 | 138000 | 651.5789 | 1 | 1 | 2.42 | 0.33065 | 1.0456 | -19.8215 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 651578947.3684 | 112676.5282 | 3855.1593 | 29.2275 | 314.1593 | 0.093034 | 50 | 6.5158 | 0.8165 | 5.3201 | 0.15347 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4

## T_VSC
| number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Rtr | Xtr | Ltr | Rc | Xc | Lc | Cac | Rac | taus | kp_s | ki_s | ts_pll | xi_pll | omega_pll | tau_pll | kp_pll | ki_pll | tau_p | kp_P | ki_P | tau_q | kp_Q | ki_Q | tau_droop_f | k_droop_f | tau_droop_u | k_droop_u | set_time_v | xi_v | wn_v | kp_vac | ki_vac | tau_u | tau_ig
0 | 1 | 12 | 138000 | 7.0105 | 1 | 1 | 0.081925 | 0.022165 | 1.0294 | -25.3313 | 1 | GFOL | 7010526.3158 | 138000 | 50.8009 | 2716.4865 | 314.1593 | 8.6468 | 50 | 0.070105 | 1 | 0.070105 | 14.2643 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
1 | 2 | 19 | 138000 | 131.3684 | 1 | 1 | 1.1655 | 0.128 | 0.98308 | -25.8959 | 1 | GFOL | 131368421.0526 | 138000 | 951.9451 | 144.9663 | 314.1593 | 0.46144 | 50 | 1.3137 | 1 | 1.3137 | 0.76122 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
2 | 3 | 31 | 138000 | 164.4211 | 1 | 1 | 1.1167 | 0.097689 | 0.99616 | -23.6412 | 1 | GFOL | 164421052.6316 | 138000 | 1191.4569 | 115.8246 | 314.1593 | 0.36868 | 50 | 1.6442 | 1 | 1.6442 | 0.60819 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
3 | 4 | 32 | 138000 | 247.4927 | 1 | 1 | 1.1172 | 0.22653 | 1.0199 | -20.6853 | 1 | GFOL | 247492668.6675 | 138000 | 1793.4251 | 76.9477 | 314.1593 | 0.24493 | 50 | 2.4749 | 1 | 2.4749 | 0.40405 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
4 | 5 | 34 | 138000 | 135.9579 | 1 | 1 | 1.0763 | 0.042127 | 1.0199 | -17.4383 | 1 | GFOL | 135957894.7368 | 138000 | 985.2021 | 140.0728 | 314.1593 | 0.44587 | 50 | 1.3596 | 1 | 1.3596 | 0.73552 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
5 | 6 | 36 | 138000 | 10.6375 | 1 | 1 | 0.13207 | 0.0047216 | 1.0217 | -16.8262 | 1 | GFOL | 10637541.85 | 138000 | 77.0836 | 1790.2632 | 314.1593 | 5.6986 | 50 | 0.10638 | 1 | 0.10638 | 9.4007 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
6 | 7 | 40 | 138000 | 100 | 1 | 1 | 0.76104 | 0.0048589 | 1.0167 | -15.1172 | 1 | GFOL | 100000000 | 138000 | 724.6377 | 190.44 | 314.1593 | 0.60619 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
7 | 8 | 46 | 138000 | 161.3371 | 1 | 1 | 0.86857 | 0.01587 | 1.0228 | -3.201 | 1 | GFOL | 161337091.1278 | 138000 | 1169.1094 | 118.0386 | 314.1593 | 0.37573 | 50 | 1.6134 | 1 | 1.6134 | 0.61982 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
8 | 9 | 49 | 138000 | 369.4421 | 1 | 1 | 1.8761 | 0.11981 | 1.0143 | -6.7241 | 1 | GFOL | 369442105.2632 | 138000 | 2677.1167 | 51.548 | 314.1593 | 0.16408 | 50 | 3.6944 | 1 | 3.6944 | 0.27068 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
9 | 10 | 54 | 138000 | 278.3895 | 1 | 1 | 1.7572 | 0.17987 | 0.98347 | -9.6183 | 1 | GFOL | 278389473.6842 | 138000 | 2017.315 | 68.4078 | 314.1593 | 0.21775 | 50 | 2.7839 | 1 | 2.7839 | 0.35921 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
10 | 11 | 59 | 138000 | 1.4805 | 1 | 1 | 0.013835 | 0.0010247 | 1.015 | -5.6133 | 1 | GFOL | 1480541.5435 | 138000 | 10.7286 | 12862.8609 | 314.1593 | 40.9438 | 50 | 0.014805 | 1 | 0.014805 | 67.5429 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
11 | 12 | 65 | 345000 | 11.5368 | 2 | 1 | 0.15503 | 0.0040743 | 1.0295 | -5.1238 | 1 | GFOL | 11536842.1053 | 345000 | 33.4401 | 10316.948 | 314.1593 | 32.8399 | 50 | 0.11537 | 1 | 0.11537 | 8.6679 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.31364 | 313.6364 | 1.1 | 0.31364 | 313.6364 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
12 | 13 | 70 | 138000 | 3.9789 | 1 | 1 | 0.056022 | 0.0015461 | 0.9996 | -3.1315 | 1 | GFOL | 3978947.3684 | 138000 | 28.833 | 4786.1905 | 314.1593 | 15.2349 | 50 | 0.039789 | 1 | 0.039789 | 25.1323 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
13 | 14 | 72 | 138000 | 30.3579 | 1 | 1 | 0.3726 | 9.377e-05 | 1.0321 | 0.40344 | 1 | GFOL | 30357894.7368 | 138000 | 219.9847 | 627.3162 | 314.1593 | 1.9968 | 50 | 0.30358 | 1 | 0.30358 | 3.294 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
14 | 15 | 73 | 138000 | 26.3895 | 1 | 1 | 0.42841 | 5.5064e-05 | 1.0169 | 0.77972 | 1 | GFOL | 26389473.6842 | 138000 | 191.2281 | 721.6514 | 314.1593 | 2.2971 | 50 | 0.26389 | 1 | 0.26389 | 3.7894 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
15 | 16 | 76 | 138000 | 26.3158 | 1 | 1 | 0.28285 | 0.015721 | 1.0213 | 2.548 | 1 | GFOL | 26315789.4737 | 138000 | 190.6941 | 723.672 | 314.1593 | 2.3035 | 50 | 0.26316 | 1 | 0.26316 | 3.8 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
16 | 17 | 77 | 138000 | 3.8737 | 1 | 1 | 0.032356 | 0.0043906 | 1.0303 | -0.048019 | 1 | GFOL | 3873684.2105 | 138000 | 28.0702 | 4916.25 | 314.1593 | 15.6489 | 50 | 0.038737 | 1 | 0.038737 | 25.8152 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
17 | 18 | 80 | 138000 | 22.5283 | 1 | 1 | 0.16928 | 0.024888 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 0 | GFOL | 22528312.2517 | 138000 | 163.2486 | 845.3363 | 314.1593 | 2.6908 | 50 | 0.22528 | 1 | 0.22528 | 4.4389 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
18 | 19 | 85 | 138000 | 52.4211 | 1 | 1 | 0.86586 | 0.1572 | 0.97991 | -3.8491 | 1 | GFOL | 52421052.6316 | 138000 | 379.8627 | 363.2892 | 314.1593 | 1.1564 | 50 | 0.52421 | 1 | 0.52421 | 1.9076 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
19 | 20 | 89 | 138000 | 15.3459 | 1 | 1 | 0.13907 | 0.031436 | 1.0409 | 4.1897 | 1 | GFOL | 15345902.4858 | 138000 | 111.2022 | 1240.9827 | 314.1593 | 3.9502 | 50 | 0.15346 | 1 | 0.15346 | 6.5164 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
20 | 21 | 90 | 138000 | 535.4737 | 1 | 1 | 2.1729 | 0.33127 | 1.033 | 3.2153 | 1 | GFOL | 535473684.2105 | 138000 | 3880.2441 | 35.5648 | 314.1593 | 0.11321 | 50 | 5.3547 | 1 | 5.3547 | 0.18675 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
21 | 22 | 92 | 138000 | 485.9983 | 1 | 1 | 2.3777 | 0.52519 | 1.0357 | 3.216 | 1 | GFOL | 485998325.9605 | 138000 | 3521.727 | 39.1853 | 314.1593 | 0.12473 | 50 | 4.86 | 1 | 4.86 | 0.20576 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
22 | 23 | 100 | 138000 | 146.0286 | 1 | 1 | 0.60623 | 0.12777 | 1.0166 | 2.0804 | 1 | GFOL | 146028582.0721 | 138000 | 1058.1781 | 130.4128 | 314.1593 | 0.41512 | 50 | 1.4603 | 1 | 1.4603 | 0.6848 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
23 | 24 | 105 | 138000 | 173.5027 | 1 | 1 | 0.52619 | 0.074692 | 0.99019 | 3.9548 | 1 | GFOL | 173502690.8981 | 138000 | 1257.2659 | 109.762 | 314.1593 | 0.34938 | 50 | 1.735 | 1 | 1.735 | 0.57636 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
24 | 25 | 107 | 138000 | 314.7368 | 1 | 1 | 1.7584 | 0.24298 | 1.0453 | 13.4602 | 1 | GFOL | 314736842.1053 | 138000 | 2280.7018 | 60.5077 | 314.1593 | 0.1926 | 50 | 3.1474 | 1 | 3.1474 | 0.31773 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
25 | 26 | 110 | 138000 | 166.884 | 1 | 1 | 0.86456 | 0.094067 | 0.99713 | 5.7249 | 1 | GFOL | 166884001.4491 | 138000 | 1209.3044 | 114.1152 | 314.1593 | 0.36324 | 50 | 1.6688 | 1 | 1.6688 | 0.59922 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
26 | 27 | 112 | 138000 | 47.8029 | 1 | 1 | 0.28748 | 0.031455 | 1.013 | 7.9571 | 1 | GFOL | 47802861.562 | 138000 | 346.3975 | 398.3862 | 314.1593 | 1.2681 | 50 | 0.47803 | 1 | 0.47803 | 2.0919 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
27 | 28 | 113 | 138000 | 9.1149 | 1 | 1 | 0.065453 | 0.0089431 | 1.0456 | -19.8215 | 1 | GFOL | 9114921.5268 | 138000 | 66.0502 | 2089.3213 | 314.1593 | 6.6505 | 50 | 0.091149 | 1 | 0.091149 | 10.971 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.1 | 0.707 | 56.5771 | 0.024992 | 80 | 3200.9667 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 1.1 | 0.12545 | 125.4545 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1
28 | 29 | 32 | 138000 | 543.6758 | 1 | 1 | 2.4543 | 0.49764 | 1.0199 | -20.6853 | 1 | GFOR | 543675752.3852 | 138000 | 3939.6794 | 35.0282 | 314.1593 | 0.1115 | 50 | 5.4368 | 1 | 5.4368 | 0.18393 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
29 | 30 | 36 | 138000 | 51.994 | 1 | 1 | 0.64553 | 0.023078 | 1.0217 | -16.8262 | 1 | GFOR | 51994037.0973 | 138000 | 376.7684 | 366.2728 | 314.1593 | 1.1659 | 50 | 0.51994 | 1 | 0.51994 | 1.9233 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
30 | 31 | 46 | 138000 | 95.9261 | 1 | 1 | 0.51643 | 0.0094356 | 1.0228 | -3.201 | 1 | GFOR | 95926066.7669 | 138000 | 695.1164 | 198.5279 | 314.1593 | 0.63193 | 50 | 0.95926 | 1 | 0.95926 | 1.0425 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
31 | 32 | 59 | 138000 | 30.3089 | 1 | 1 | 0.28322 | 0.020977 | 1.015 | -5.6133 | 1 | GFOR | 30308932.1407 | 138000 | 219.6299 | 628.3296 | 314.1593 | 2 | 50 | 0.30309 | 1 | 0.30309 | 3.2994 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
32 | 33 | 80 | 138000 | 16.9243 | 1 | 1 | 0.12717 | 0.018697 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 0 | GFOR | 16924319.3273 | 138000 | 122.64 | 1125.2447 | 314.1593 | 3.5818 | 50 | 0.16924 | 1 | 0.16924 | 5.9087 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
33 | 34 | 89 | 138000 | 122.233 | 1 | 1 | 1.1077 | 0.25039 | 1.0409 | 4.1897 | 1 | GFOR | 122233044.8826 | 138000 | 885.7467 | 155.8007 | 314.1593 | 0.49593 | 50 | 1.2223 | 1 | 1.2223 | 0.81811 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
34 | 35 | 92 | 138000 | 60.5911 | 1 | 1 | 0.29643 | 0.065478 | 1.0357 | 3.216 | 1 | GFOR | 60591147.7237 | 138000 | 439.0663 | 314.3033 | 314.1593 | 1.0005 | 50 | 0.60591 | 1 | 0.60591 | 1.6504 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
35 | 36 | 100 | 138000 | 385.5398 | 1 | 1 | 1.6006 | 0.33734 | 1.0166 | 2.0804 | 1 | GFOR | 385539838.9805 | 138000 | 2793.7669 | 49.3957 | 314.1593 | 0.15723 | 50 | 3.8554 | 1 | 3.8554 | 0.25938 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
36 | 37 | 105 | 138000 | 115.4236 | 1 | 1 | 0.35005 | 0.049689 | 0.99019 | 3.9548 | 1 | GFOR | 115423624.8914 | 138000 | 836.4031 | 164.9922 | 314.1593 | 0.52519 | 50 | 1.1542 | 1 | 1.1542 | 0.86637 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
37 | 38 | 110 | 138000 | 100.3792 | 1 | 1 | 0.52002 | 0.05658 | 0.99713 | 5.7249 | 1 | GFOR | 100379156.4456 | 138000 | 727.3852 | 189.7207 | 314.1593 | 0.6039 | 50 | 1.0038 | 1 | 1.0038 | 0.99622 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
38 | 39 | 112 | 138000 | 137.2498 | 1 | 1 | 0.82541 | 0.090312 | 1.013 | 7.9571 | 1 | GFOR | 137249770.0169 | 138000 | 994.5636 | 138.7543 | 314.1593 | 0.44167 | 50 | 1.3725 | 1 | 1.3725 | 0.7286 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
39 | 40 | 113 | 138000 | 7.1588 | 1 | 1 | 0.051406 | 0.0070238 | 1.0456 | -19.8215 | 1 | GFOR | 7158762.6837 | 138000 | 51.8751 | 2660.2363 | 314.1593 | 8.4678 | 50 | 0.071588 | 1 | 0.071588 | 13.9689 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001

## T_MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## T_user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## T_gen
| number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr
0 | 1 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 7.7779 | 2.1043 | 1.0294 | -25.3313 | 1
1 | 2 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.19715 | 0.02165 | 0.98308 | -25.8959 | 1
2 | 3 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.00095184 | 0.000193 | 1.0199 | -20.6853 | 1
3 | 4 | 34 | SG | 72.4211 | 1 | 1 | 0.13787 | 0.0053963 | 1.0199 | -17.4383 | 1
4 | 5 | 36 | SG | 211.5895 | 1 | 1 | 0.6604 | 0.02361 | 1.0217 | -16.8262 | 1
5 | 6 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.1836 | 0.0011722 | 1.0167 | -15.1172 | 1
6 | 7 | 46 | SG | 259.2211 | 1 | 1 | 0.60393 | 0.011034 | 1.0228 | -3.201 | 1
7 | 8 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 0.67553 | 0.043141 | 1.0143 | -6.7241 | 1
8 | 9 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.35159 | 0.035989 | 0.98347 | -9.6183 | 1
9 | 10 | 59 | SG | 2628.7579 | 1 | 1 | 5.7542 | 0.42619 | 1.015 | -5.6133 | 1
10 | 11 | 65 | SG | 789.1895 | 2 | 1 | 2.338 | 0.061445 | 1.0295 | -5.1238 | 1
11 | 12 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 1.504 | 0.041507 | 0.9996 | -3.1315 | 1
12 | 13 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 1.1287 | 0.00028406 | 1.0321 | 0.40344 | 1
13 | 14 | 73 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 0.36346 | 4.6715e-05 | 1.0169 | 0.77972 | 1
14 | 15 | 76 | SG | 934.4947 | 1 | 1 | 2.3676 | 0.13159 | 1.0213 | 2.548 | 1
15 | 16 | 77 | SG | 1677.2105 | 1 | 1 | 4.1168 | 0.55864 | 1.0303 | -0.048019 | 1
16 | 17 | 80 | SG | 2798.5053 | 1 | 1 | 6.0718 | 0.89273 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 0
17 | 18 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 0.53976 | 0.097997 | 0.97991 | -3.8491 | 1
18 | 19 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 2.228 | 0.50362 | 1.0409 | 4.1897 | 1
19 | 20 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.095304 | 0.014529 | 1.033 | 3.2153 | 1
20 | 21 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 1.3078 | 0.28888 | 1.0357 | 3.216 | 1
21 | 22 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 1.6325 | 0.34408 | 1.0166 | 2.0804 | 1
22 | 23 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.94193 | 0.13371 | 0.99019 | 3.9548 | 1
23 | 24 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 1.202 | 0.16609 | 1.0453 | 13.4602 | 1
24 | 25 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.33285 | 0.036418 | 1.013 | 7.9571 | 1
25 | 26 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 2.42 | 0.33065 | 1.0456 | -19.8215 | 1
26 | 1 | 12 | GFOL | 7.0105 | 1 | 1 | 0.081925 | 0.022165 | 1.0294 | -25.3313 | 1
27 | 2 | 19 | GFOL | 131.3684 | 1 | 1 | 1.1655 | 0.128 | 0.98308 | -25.8959 | 1
28 | 3 | 31 | GFOL | 164.4211 | 1 | 1 | 1.1167 | 0.097689 | 0.99616 | -23.6412 | 1
29 | 4 | 32 | GFOL | 247.4927 | 1 | 1 | 1.1172 | 0.22653 | 1.0199 | -20.6853 | 1
30 | 5 | 34 | GFOL | 135.9579 | 1 | 1 | 1.0763 | 0.042127 | 1.0199 | -17.4383 | 1
31 | 6 | 36 | GFOL | 10.6375 | 1 | 1 | 0.13207 | 0.0047216 | 1.0217 | -16.8262 | 1
32 | 7 | 40 | GFOL | 100 | 1 | 1 | 0.76104 | 0.0048589 | 1.0167 | -15.1172 | 1
33 | 8 | 46 | GFOL | 161.3371 | 1 | 1 | 0.86857 | 0.01587 | 1.0228 | -3.201 | 1
34 | 9 | 49 | GFOL | 369.4421 | 1 | 1 | 1.8761 | 0.11981 | 1.0143 | -6.7241 | 1
35 | 10 | 54 | GFOL | 278.3895 | 1 | 1 | 1.7572 | 0.17987 | 0.98347 | -9.6183 | 1
36 | 11 | 59 | GFOL | 1.4805 | 1 | 1 | 0.013835 | 0.0010247 | 1.015 | -5.6133 | 1
37 | 12 | 65 | GFOL | 11.5368 | 2 | 1 | 0.15503 | 0.0040743 | 1.0295 | -5.1238 | 1
38 | 13 | 70 | GFOL | 3.9789 | 1 | 1 | 0.056022 | 0.0015461 | 0.9996 | -3.1315 | 1
39 | 14 | 72 | GFOL | 30.3579 | 1 | 1 | 0.3726 | 9.377e-05 | 1.0321 | 0.40344 | 1
40 | 15 | 73 | GFOL | 26.3895 | 1 | 1 | 0.42841 | 5.5064e-05 | 1.0169 | 0.77972 | 1
41 | 16 | 76 | GFOL | 26.3158 | 1 | 1 | 0.28285 | 0.015721 | 1.0213 | 2.548 | 1
42 | 17 | 77 | GFOL | 3.8737 | 1 | 1 | 0.032356 | 0.0043906 | 1.0303 | -0.048019 | 1
43 | 18 | 80 | GFOL | 22.5283 | 1 | 1 | 0.16928 | 0.024888 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 0
44 | 19 | 85 | GFOL | 52.4211 | 1 | 1 | 0.86586 | 0.1572 | 0.97991 | -3.8491 | 1
45 | 20 | 89 | GFOL | 15.3459 | 1 | 1 | 0.13907 | 0.031436 | 1.0409 | 4.1897 | 1
46 | 21 | 90 | GFOL | 535.4737 | 1 | 1 | 2.1729 | 0.33127 | 1.033 | 3.2153 | 1
47 | 22 | 92 | GFOL | 485.9983 | 1 | 1 | 2.3777 | 0.52519 | 1.0357 | 3.216 | 1
48 | 23 | 100 | GFOL | 146.0286 | 1 | 1 | 0.60623 | 0.12777 | 1.0166 | 2.0804 | 1
49 | 24 | 105 | GFOL | 173.5027 | 1 | 1 | 0.52619 | 0.074692 | 0.99019 | 3.9548 | 1
50 | 25 | 107 | GFOL | 314.7368 | 1 | 1 | 1.7584 | 0.24298 | 1.0453 | 13.4602 | 1
51 | 26 | 110 | GFOL | 166.884 | 1 | 1 | 0.86456 | 0.094067 | 0.99713 | 5.7249 | 1
52 | 27 | 112 | GFOL | 47.8029 | 1 | 1 | 0.28748 | 0.031455 | 1.013 | 7.9571 | 1
53 | 28 | 113 | GFOL | 9.1149 | 1 | 1 | 0.065453 | 0.0089431 | 1.0456 | -19.8215 | 1
54 | 29 | 32 | GFOR | 543.6758 | 1 | 1 | 2.4543 | 0.49764 | 1.0199 | -20.6853 | 1
55 | 30 | 36 | GFOR | 51.994 | 1 | 1 | 0.64553 | 0.023078 | 1.0217 | -16.8262 | 1
56 | 31 | 46 | GFOR | 95.9261 | 1 | 1 | 0.51643 | 0.0094356 | 1.0228 | -3.201 | 1
57 | 32 | 59 | GFOR | 30.3089 | 1 | 1 | 0.28322 | 0.020977 | 1.015 | -5.6133 | 1
58 | 33 | 80 | GFOR | 16.9243 | 1 | 1 | 0.12717 | 0.018697 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 0
59 | 34 | 89 | GFOR | 122.233 | 1 | 1 | 1.1077 | 0.25039 | 1.0409 | 4.1897 | 1
60 | 35 | 92 | GFOR | 60.5911 | 1 | 1 | 0.29643 | 0.065478 | 1.0357 | 3.216 | 1
61 | 36 | 100 | GFOR | 385.5398 | 1 | 1 | 1.6006 | 0.33734 | 1.0166 | 2.0804 | 1
62 | 37 | 105 | GFOR | 115.4236 | 1 | 1 | 0.35005 | 0.049689 | 0.99019 | 3.9548 | 1
63 | 38 | 110 | GFOR | 100.3792 | 1 | 1 | 0.52002 | 0.05658 | 0.99713 | 5.7249 | 1
64 | 39 | 112 | GFOR | 137.2498 | 1 | 1 | 0.82541 | 0.090312 | 1.013 | 7.9571 | 1
65 | 40 | 113 | GFOR | 7.1588 | 1 | 1 | 0.051406 | 0.0070238 | 1.0456 | -19.8215 | 1

## T_case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## T_buses
| bus | Vm | theta | Area | fb
0 | 1 | 0.95552 | -32.921 | 1 | 50
1 | 2 | 0.99101 | -29.0419 | 1 | 50
2 | 3 | 0.96683 | -31.7479 | 1 | 50
3 | 4 | 0.99875 | -28.143 | 1 | 50
4 | 5 | 1.0005 | -27.8982 | 1 | 50
5 | 6 | 0.997 | -28.7242 | 1 | 50
6 | 7 | 1.0061 | -27.7033 | 1 | 50
7 | 8 | 0.97135 | -27.8902 | 2 | 50
8 | 11 | 1.0038 | -27.7006 | 1 | 50
9 | 12 | 1.0294 | -25.3313 | 1 | 50
10 | 13 | 0.97785 | -29.9269 | 1 | 50
11 | 14 | 1.0103 | -26.6104 | 1 | 50
12 | 15 | 0.98268 | -26.8422 | 1 | 50
13 | 16 | 1.0129 | -26.506 | 1 | 50
14 | 17 | 1.0187 | -23.6173 | 1 | 50
15 | 18 | 0.98497 | -26.6232 | 1 | 50
16 | 19 | 0.98308 | -25.8959 | 1 | 50
17 | 20 | 0.96199 | -27.9633 | 1 | 50
18 | 21 | 0.96012 | -27.4216 | 1 | 50
19 | 22 | 0.97017 | -24.9734 | 1 | 50
20 | 23 | 1.0039 | -19.0405 | 1 | 50
21 | 24 | 1.0075 | -14.0537 | 1 | 50
22 | 25 | 1.0159 | -22.1652 | 1 | 50
23 | 26 | 0.99599 | -22.1669 | 2 | 50
24 | 27 | 0.98661 | -25.0664 | 1 | 50
25 | 28 | 0.97857 | -26.0183 | 1 | 50
26 | 29 | 0.98423 | -24.9856 | 1 | 50
27 | 30 | 0.97956 | -23.6131 | 2 | 50
28 | 31 | 0.99616 | -23.6412 | 1 | 50
29 | 32 | 1.0199 | -20.6853 | 1 | 50
30 | 33 | 0.98936 | -23.6355 | 1 | 50
31 | 34 | 1.0199 | -17.4383 | 1 | 50
32 | 35 | 1.0202 | -17.1619 | 1 | 50
33 | 36 | 1.0217 | -16.8262 | 1 | 50
34 | 37 | 1.0219 | -17.5783 | 1 | 50
35 | 38 | 0.9874 | -17.5765 | 2 | 50
36 | 39 | 1.0192 | -16.0288 | 1 | 50
37 | 40 | 1.0167 | -15.1172 | 1 | 50
38 | 41 | 1.0057 | -15.7899 | 1 | 50
39 | 42 | 1.0057 | -14.0864 | 1 | 50
40 | 43 | 0.998 | -16.9235 | 1 | 50
41 | 44 | 0.98268 | -12.6978 | 1 | 50
42 | 45 | 0.98429 | -9.9942 | 1 | 50
43 | 46 | 1.0228 | -3.201 | 1 | 50
44 | 47 | 1.0127 | -6.1144 | 1 | 50
45 | 48 | 1.0115 | -6.5449 | 1 | 50
46 | 49 | 1.0143 | -6.7241 | 1 | 50
47 | 50 | 0.99815 | -8.449 | 1 | 50
48 | 51 | 0.97826 | -10.6648 | 1 | 50
49 | 52 | 0.97155 | -11.5406 | 1 | 50
50 | 53 | 0.9712 | -11.696 | 1 | 50
51 | 54 | 0.98347 | -9.6183 | 1 | 50
52 | 55 | 0.97814 | -10.3095 | 1 | 50
53 | 56 | 0.98004 | -10.072 | 1 | 50
54 | 57 | 0.98401 | -9.9073 | 1 | 50
55 | 58 | 0.97608 | -10.7948 | 1 | 50
56 | 59 | 1.015 | -5.6133 | 1 | 50
57 | 60 | 1.013 | -7.163 | 1 | 50
58 | 61 | 1.0186 | -6.4375 | 1 | 50
59 | 62 | 1.0103 | -7.6553 | 1 | 50
60 | 63 | 1.015 | -5.6173 | 2 | 50
61 | 64 | 1.0186 | -6.4291 | 2 | 50
62 | 65 | 1.0295 | -5.1238 | 2 | 50
63 | 66 | 1.0295 | -5.1337 | 1 | 50
64 | 67 | 1.0133 | -7.3832 | 1 | 50
65 | 68 | 1.0335 | -3.0345 | 2 | 50
66 | 69 | 1.0334 | -3.0364 | 1 | 50
67 | 70 | 0.9996 | -3.1315 | 1 | 50
68 | 71 | 1.0105 | -1.2222 | 1 | 50
69 | 72 | 1.0321 | 0.40344 | 1 | 50
70 | 73 | 1.0169 | 0.77972 | 1 | 50
71 | 74 | 0.96323 | -6.882 | 1 | 50
72 | 75 | 0.98348 | -4.6967 | 1 | 50
73 | 76 | 1.0213 | 2.548 | 1 | 50
74 | 77 | 1.0303 | -0.048019 | 1 | 50
75 | 78 | 1.0241 | -0.79163 | 1 | 50
76 | 79 | 1.0235 | -1.0776 | 1 | 50
77 | 80 | 1.0364 | 1.2555e-16 | 1 | 50
78 | 81 | 1.0365 | -0.014892 | 2 | 50
79 | 82 | 0.9529 | -7.1786 | 1 | 50
80 | 83 | 0.95023 | -7.3444 | 1 | 50
81 | 84 | 0.95954 | -5.8589 | 1 | 50
82 | 85 | 0.97991 | -3.8491 | 1 | 50
83 | 86 | 0.93332 | -8.8959 | 1 | 50
84 | 88 | 0.98563 | -2.6557 | 1 | 50
85 | 89 | 1.0409 | 4.1897 | 1 | 50
86 | 90 | 1.033 | 3.2153 | 1 | 50
87 | 91 | 1.0355 | 3.1918 | 1 | 50
88 | 92 | 1.0357 | 3.216 | 1 | 50
89 | 93 | 0.99521 | -0.92301 | 1 | 50
90 | 94 | 0.97649 | -3.0855 | 1 | 50
91 | 95 | 0.95223 | -6.3636 | 1 | 50
92 | 96 | 0.9633 | -6.1143 | 1 | 50
93 | 97 | 0.99489 | -3.5419 | 1 | 50
94 | 98 | 1.0183 | -0.84875 | 1 | 50
95 | 99 | 1.0243 | 1.455 | 1 | 50
96 | 100 | 1.0166 | 2.0804 | 1 | 50
97 | 101 | 1.0026 | -0.44787 | 1 | 50
98 | 102 | 1.0225 | 1.692 | 1 | 50
99 | 103 | 0.9952 | 1.6888 | 1 | 50
100 | 104 | 0.97942 | 1.4508 | 1 | 50
101 | 105 | 0.99019 | 3.9548 | 1 | 50
102 | 106 | 0.97862 | 2.7603 | 1 | 50
103 | 107 | 1.0453 | 13.4602 | 1 | 50
104 | 108 | 0.98757 | 4.0625 | 1 | 50
105 | 109 | 0.98722 | 4.2171 | 1 | 50
106 | 110 | 0.99713 | 5.7249 | 1 | 50
107 | 112 | 1.013 | 7.9571 | 1 | 50
108 | 113 | 1.0456 | -19.8215 | 1 | 50
109 | 114 | 0.99622 | -23.6959 | 1 | 50
110 | 115 | 0.99316 | -24.1157 | 1 | 50
111 | 117 | 1.0024 | -28.7143 | 1 | 50
112 | 118 | 0.99384 | -1.8407 | 1 | 50

## T_MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode