## global
Area | SyncArea | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element
1 | 1 | 138 | 100 | 50 | 12 | SG
2 | 2 | 345 | 100 | 50 | 8 | UNDEFINED

## AC-NET
number | bus_from | bus_to | R | X | B | state
1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1
2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1
3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1
4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1
5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1
6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1
7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1
8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1
9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1
10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1
11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1
12 | 8 | 9 | 0.00244 | 0.0305 | 1.162 | 1
13 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1
14 | 9 | 10 | 0.00258 | 0.0322 | 1.23 | 1
15 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1
16 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1
17 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1
18 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1
19 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1
20 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1
21 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1
22 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1
23 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1
24 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1
25 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1
26 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1
27 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1
28 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1
29 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1
30 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1
31 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1
32 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1
33 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1
34 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1
35 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1
36 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1
37 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1
38 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1
39 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1
40 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1
41 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1
42 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1
43 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1
44 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1
45 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1
46 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1
47 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1
48 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1
49 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1
50 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1
51 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1
52 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1
53 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1
54 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1
55 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1
56 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1
57 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1
58 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1
59 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1
60 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1
61 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1
62 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1
63 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1
64 | 42 | 49 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 1
65 | 42 | 49 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 1
66 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1
67 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1
68 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1
69 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1
70 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1
71 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1
72 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1
73 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1
74 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1
75 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1
76 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1
77 | 49 | 54 | 0.073 | 0.289 | 0.0738 | 1
78 | 49 | 54 | 0.0869 | 0.291 | 0.073 | 1
79 | 49 | 66 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 1
80 | 49 | 66 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 1
81 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1
82 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1
83 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1
84 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1
85 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1
86 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1
87 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1
88 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1
89 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1
90 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1
91 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1
92 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1
93 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1
94 | 56 | 59 | 0.0825 | 0.251 | 0.0569 | 1
95 | 56 | 59 | 0.0803 | 0.239 | 0.0536 | 1
96 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1
97 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1
98 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1
99 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1
100 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1
101 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1
102 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1
103 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1
104 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1
105 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1
106 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1
107 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1
108 | 68 | 116 | 0.00034 | 0.00405 | 0.164 | 1
109 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1
110 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1
111 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1
112 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1
113 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1
114 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1
115 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1
116 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1
117 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1
118 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1
119 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1
120 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1
121 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1
122 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1
123 | 77 | 80 | 0.017 | 0.0485 | 0.0472 | 1
124 | 77 | 80 | 0.0294 | 0.105 | 0.0228 | 1
125 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1
126 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1
127 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1
128 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1
129 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1
130 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1
131 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1
132 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1
133 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1
134 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1
135 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1
136 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1
137 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1
138 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1
139 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1
140 | 86 | 87 | 0.02828 | 0.2074 | 0.0445 | 1
141 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1
142 | 89 | 90 | 0.0518 | 0.188 | 0.0528 | 1
143 | 89 | 90 | 0.0238 | 0.0997 | 0.106 | 1
144 | 89 | 92 | 0.0099 | 0.0505 | 0.0548 | 1
145 | 89 | 92 | 0.0393 | 0.1581 | 0.0414 | 1
146 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1
147 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1
148 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1
149 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1
150 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1
151 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1
152 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1
153 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1
154 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1
155 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1
156 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1
157 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1
158 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1
159 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1
160 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1
161 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1
162 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1
163 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1
164 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1
165 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1
166 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1
167 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1
168 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1
169 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1
170 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1
171 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1
172 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1
173 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1
174 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1
175 | 110 | 111 | 0.022 | 0.0755 | 0.02 | 1
176 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1
177 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | Area | SyncArea
1 | 8 | 5 | 0 | 0.0267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
2 | 30 | 17 | 0 | 0.0388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
3 | 26 | 25 | 0 | 0.0382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
4 | 38 | 37 | 0 | 0.0375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
5 | 63 | 59 | 0 | 0.0386 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
6 | 64 | 61 | 0 | 0.0268 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
7 | 65 | 66 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
8 | 68 | 69 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
9 | 81 | 80 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
10 | 8 | 9 | 0.00244 | 0.0305 | 1.162 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
11 | 68 | 116 | 0.00034 | 0.00405 | 0.164 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1

## load
number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta
1 | 1 | 0.82382 | 4.0571 | 1.152 | 0.23392 | PQ | 1 | 0.97417 | -5.5003
2 | 2 | 2.205 | 10.8587 | 0.45172 | 0.091726 | PQ | 1 | 0.99801 | -2.9638
3 | 3 | 1.1116 | 5.4744 | 0.88089 | 0.17887 | PQ | 1 | 0.98955 | -3.8485
4 | 4 | 1.6072 | 7.9152 | 0.67769 | 0.13761 | PQ | 1 | 1.0437 | 2.3232
5 | 6 | 0.89726 | 4.4187 | 1.1745 | 0.2385 | PQ | 1 | 1.0266 | 0.39613
6 | 7 | 2.4467 | 12.049 | 0.42917 | 0.087146 | PQ | 1 | 1.0247 | -0.04178
7 | 11 | 0.65786 | 3.2398 | 1.5811 | 0.32106 | PQ | 1 | 1.0199 | -0.46318
8 | 12 | 0.99464 | 4.8983 | 1.0615 | 0.21555 | PQ | 1 | 1.0275 | -2.1168e-16
9 | 13 | 1.2916 | 6.3609 | 0.7679 | 0.15593 | PQ | 1 | 0.99592 | -2.686
10 | 14 | 3.2588 | 16.0484 | 0.31618 | 0.064204 | PQ | 1 | 1.0151 | -0.87465
11 | 15 | 0.49703 | 2.4477 | 2.0329 | 0.41279 | PQ | 1 | 1.0052 | 0.025804
12 | 16 | 1.829 | 9.0073 | 0.5647 | 0.11467 | PQ | 1 | 1.0163 | -0.35598
13 | 17 | 4.4155 | 21.7449 | 0.24247 | 0.049237 | PQ | 1 | 1.0347 | 4.2277
14 | 18 | 0.7632 | 3.7585 | 1.3552 | 0.27518 | PQ | 1 | 1.017 | 2.4881
15 | 19 | 0.99572 | 4.9036 | 1.0164 | 0.20639 | PQ | 1 | 1.006 | 0.50776
16 | 20 | 2.3874 | 11.7573 | 0.40661 | 0.082566 | PQ | 1 | 0.98527 | 0.50642
17 | 21 | 3.0581 | 15.06 | 0.31618 | 0.064204 | PQ | 1 | 0.98331 | 2.4851
18 | 22 | 4.3813 | 21.5767 | 0.22597 | 0.045885 | PQ | 1 | 0.99501 | 6.4713
19 | 23 | 6.8224 | 33.5982 | 0.15809 | 0.032102 | PQ | 1 | 1.0385 | 14.6466
20 | 27 | 0.70958 | 3.4945 | 1.4005 | 0.28438 | PQ | 1 | 0.99688 | 9.2338
21 | 28 | 2.5187 | 12.4037 | 0.38406 | 0.077986 | PQ | 1 | 0.98352 | 6.3121
22 | 29 | 1.7842 | 8.7867 | 0.54215 | 0.11009 | PQ | 1 | 0.98352 | 5.115
23 | 31 | 1.0137 | 4.992 | 0.97132 | 0.19723 | PQ | 1 | 0.99227 | 5.6844
24 | 32 | 0.76783 | 3.7813 | 1.3326 | 0.2706 | PQ | 1 | 1.0115 | 9.5574
25 | 33 | 3.1447 | 15.4867 | 0.32399 | 0.065789 | PQ | 1 | 1.0094 | -3.1098
26 | 34 | 1.2747 | 6.2773 | 0.83093 | 0.16873 | PQ | 1 | 1.0292 | -4.4096
27 | 35 | 2.2726 | 11.1918 | 0.46476 | 0.094373 | PQ | 1 | 1.0277 | -4.5042
28 | 36 | 2.4213 | 11.9243 | 0.43663 | 0.088661 | PQ | 1 | 1.0282 | -4.3381
29 | 37 | 2.9872 | 14.7112 | 0.35822 | 0.072739 | PQ | 1 | 1.0344 | -4.1147
30 | 40 | 3.9358 | 19.3827 | 0.26252 | 0.053307 | PQ | 1 | 1.0165 | -7.3158
31 | 41 | 2.068 | 10.1843 | 0.49089 | 0.09968 | PQ | 1 | 1.0076 | -8.7645
32 | 42 | 2.0925 | 10.3048 | 0.49089 | 0.09968 | PQ | 1 | 1.0135 | -9.2476
33 | 43 | 4.2358 | 20.8601 | 0.23881 | 0.048493 | PQ | 1 | 1.0058 | -8.8779
34 | 44 | 4.6287 | 22.7947 | 0.21228 | 0.043105 | PQ | 1 | 0.99124 | -12.2649
35 | 45 | 1.3982 | 6.8856 | 0.70317 | 0.14278 | PQ | 1 | 0.99154 | -12.4137
36 | 46 | 2.7733 | 13.6577 | 0.37149 | 0.075433 | PQ | 1 | 1.015 | -9.6055
37 | 47 | 2.3031 | 11.342 | 0.45109 | 0.091598 | PQ | 1 | 1.0193 | -9.5105
38 | 48 | 3.8978 | 19.1954 | 0.26535 | 0.053881 | PQ | 1 | 1.017 | -10.0686
39 | 49 | 0.90724 | 4.4679 | 1.1543 | 0.23438 | PQ | 1 | 1.0233 | -9.4785
40 | 50 | 4.5056 | 22.1886 | 0.22554 | 0.045799 | PQ | 1 | 1.0081 | -11.3017
41 | 51 | 4.3342 | 21.3445 | 0.22554 | 0.045799 | PQ | 1 | 0.98871 | -13.6991
42 | 52 | 4.0372 | 19.8821 | 0.23881 | 0.048493 | PQ | 1 | 0.98191 | -14.651
43 | 53 | 3.1568 | 15.5462 | 0.30515 | 0.061963 | PQ | 1 | 0.98147 | -15.0633
44 | 54 | 0.65829 | 3.2419 | 1.4992 | 0.30443 | PQ | 1 | 0.99344 | -13.2202
45 | 55 | 1.1793 | 5.8078 | 0.83584 | 0.16973 | PQ | 1 | 0.99284 | -13.2189
46 | 56 | 0.88408 | 4.3538 | 1.1145 | 0.2263 | PQ | 1 | 0.99261 | -13.3041
47 | 57 | 6.2248 | 30.6551 | 0.15921 | 0.032329 | PQ | 1 | 0.99551 | -12.9683
48 | 58 | 6.125 | 30.1637 | 0.15921 | 0.032329 | PQ | 1 | 0.9875 | -13.9045
49 | 59 | 0.27407 | 1.3497 | 3.6751 | 0.74625 | PQ | 1 | 1.0036 | -12.9955
50 | 60 | 1.0152 | 4.9998 | 1.0349 | 0.21014 | PQ | 1 | 1.025 | -9.7059
51 | 62 | 1.0348 | 5.0959 | 1.0216 | 0.20744 | PQ | 1 | 1.0282 | -9.017
52 | 66 | 2.1361 | 10.5195 | 0.51743 | 0.10507 | PQ | 1 | 1.0513 | -5.9988
53 | 67 | 2.8745 | 14.1562 | 0.37149 | 0.075433 | PQ | 1 | 1.0334 | -8.4319
54 | 70 | 0.75223 | 3.7045 | 1.4043 | 0.28516 | PQ | 1 | 1.0278 | -1.0357
55 | 74 | 0.69097 | 3.4028 | 1.4469 | 0.2938 | PQ | 1 | 0.99987 | -5.8186
56 | 75 | 1.0251 | 5.0482 | 1 | 0.20307 | PQ | 1 | 1.0125 | -5.4134
57 | 76 | 1.1697 | 5.7602 | 0.90218 | 0.1832 | PQ | 1 | 1.0273 | -4.2986
58 | 77 | 1.3604 | 6.6997 | 0.80931 | 0.16434 | PQ | 1 | 1.0493 | -3.0095
59 | 78 | 1.1553 | 5.6894 | 0.94198 | 0.19128 | PQ | 1 | 1.0432 | -3.7133
60 | 79 | 2.1009 | 10.3463 | 0.51743 | 0.10507 | PQ | 1 | 1.0426 | -3.9649
61 | 80 | 0.64551 | 3.1789 | 1.7248 | 0.35023 | PQ | 1 | 1.0552 | -2.8595
62 | 82 | 0.63209 | 3.1128 | 1.7735 | 0.36012 | PQ | 1 | 1.0588 | 0.94985
63 | 83 | 1.6451 | 8.1014 | 0.65684 | 0.13338 | PQ | 1 | 1.0395 | 2.284
64 | 84 | 2.912 | 14.3406 | 0.36126 | 0.073357 | PQ | 1 | 1.0257 | 6.0247
65 | 85 | 1.36 | 6.6974 | 0.78821 | 0.16005 | PQ | 1 | 1.0353 | 9.0089
66 | 86 | 1.3716 | 6.7549 | 0.68968 | 0.14005 | PQ | 1 | 0.97262 | 24.3236
67 | 88 | 0.69574 | 3.4263 | 1.5764 | 0.32011 | PQ | 1 | 1.0473 | 5.2466
68 | 90 | 0.44194 | 2.1764 | 2.5617 | 0.52017 | PQ | 1 | 1.064 | 3.7808
69 | 92 | 0.55766 | 2.7463 | 2.1347 | 0.43348 | PQ | 1 | 1.0911 | 5.6577
70 | 93 | 2.8169 | 13.8722 | 0.3941 | 0.080026 | PQ | 1 | 1.0536 | 1.7058
71 | 94 | 1.0906 | 5.3707 | 0.98526 | 0.20007 | PQ | 1 | 1.0366 | -0.43615
72 | 95 | 0.74981 | 3.6926 | 1.3794 | 0.28009 | PQ | 1 | 1.017 | -3.0149
73 | 96 | 0.85124 | 4.1921 | 1.248 | 0.25342 | PQ | 1 | 1.0307 | -2.4053
74 | 97 | 5.4375 | 26.7782 | 0.19901 | 0.040411 | PQ | 1 | 1.0403 | -3.1001
75 | 98 | 2.4293 | 11.9635 | 0.45109 | 0.091598 | PQ | 1 | 1.0468 | -2.1714
76 | 100 | 0.93017 | 4.5808 | 1.2152 | 0.24675 | PQ | 1 | 1.0632 | 3.0241
77 | 101 | 1.5384 | 7.5763 | 0.72252 | 0.14671 | PQ | 1 | 1.0543 | 1.4326
78 | 102 | 7.0591 | 34.7638 | 0.16421 | 0.033344 | PQ | 1 | 1.0766 | 3.9843
79 | 103 | 1.4379 | 7.0814 | 0.75537 | 0.15338 | PQ | 1 | 1.0422 | 3.1186
80 | 104 | 0.85247 | 4.1982 | 1.248 | 0.25342 | PQ | 1 | 1.0314 | 3.2513
81 | 105 | 1.0318 | 5.0811 | 1.0181 | 0.20673 | PQ | 1 | 1.0249 | 3.2988
82 | 106 | 0.72577 | 3.5742 | 1.4122 | 0.28676 | PQ | 1 | 1.0124 | 1.4752
83 | 107 | 1.21 | 5.959 | 0.90734 | 0.18424 | PQ | 1 | 1.0478 | 7.6493
84 | 108 | 15.7667 | 77.646 | 0.065684 | 0.013338 | PQ | 1 | 1.0177 | 3.861
85 | 109 | 3.924 | 19.3247 | 0.26274 | 0.053351 | PQ | 1 | 1.0154 | 4.197
86 | 110 | 0.81244 | 4.001 | 1.2808 | 0.26009 | PQ | 1 | 1.0201 | 6.1317
87 | 112 | 1.2592 | 6.2014 | 0.82105 | 0.16672 | PQ | 1 | 1.0168 | 6.5798
88 | 114 | 5.4969 | 27.0704 | 0.18065 | 0.036682 | PQ | 1 | 0.99649 | 8.2181
89 | 115 | 1.9914 | 9.807 | 0.49683 | 0.10089 | PQ | 1 | 0.99468 | 8.0917
90 | 117 | 2.2162 | 10.9143 | 0.45172 | 0.091726 | PQ | 1 | 1.0006 | -3.3909
91 | 118 | 2.3488 | 11.5672 | 0.43782 | 0.088904 | PQ | 1 | 1.0141 | -5.4734

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D
1 | 4 | 138 | 152.3158 | 1 | 1 | 0.65657 | 0.036385 | 1.0437 | 2.3232 | 1
2 | 6 | 138 | 177.2632 | 1 | 1 | 0.74107 | 0.047819 | 1.0266 | 0.39613 | 1
3 | 8 | 345 | 157.8947 | 2 | 1 | 0.47231 | 0.013389 | 1.0438 | 7.6903 | 1
4 | 10 | 138 | 1655.2526 | 1 | 1 | 3.5636 | -0.67716 | 1.0825 | 18.6921 | 1
5 | 12 | 138 | 1790.5579 | 1 | 1 | 3.8266 | 1.1331 | 1.0275 | -2.1168e-16 | 0
6 | 18 | 138 | 311.8947 | 1 | 1 | 0.86808 | 0.093476 | 1.017 | 2.4881 | 1
7 | 19 | 138 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.27938 | 0.020297 | 1.006 | 0.50776 | 1
8 | 24 | 138 | 102.7368 | 1 | 1 | 0.3667 | 0.011702 | 1.0408 | 13.9793 | 1
9 | 25 | 138 | 1729.3684 | 1 | 1 | 3.6694 | 0.4531 | 1.0812 | 23.5388 | 1
10 | 26 | 345 | 1881.3684 | 2 | 1 | 4.0586 | 0.302 | 1.0646 | 24.057 | 1
11 | 32 | 138 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0020487 | 0.00029866 | 1.0115 | 9.5574 | 1
12 | 34 | 138 | 59.0737 | 1 | 1 | 0.30009 | 0.0055694 | 1.0292 | -4.4096 | 1
13 | 36 | 138 | 171.2211 | 1 | 1 | 0.76765 | 0.022529 | 1.0282 | -4.3381 | 1
14 | 40 | 138 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.29015 | 0.0045073 | 1.0165 | -7.3158 | 1
15 | 42 | 138 | 53.7684 | 1 | 1 | 0.27919 | 0.0048814 | 1.0135 | -9.2476 | 1
16 | 46 | 138 | 167.4526 | 1 | 1 | 0.77143 | 0.039121 | 1.015 | -9.6055 | 1
17 | 49 | 138 | 416.1579 | 1 | 1 | 1.3561 | 0.11573 | 1.0233 | -9.4785 | 1
18 | 54 | 138 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.21355 | 0.024997 | 0.99344 | -13.2202 | 1
19 | 55 | 138 | 150.2105 | 1 | 1 | 0.69096 | 0.049341 | 0.99284 | -13.2189 | 1
20 | 56 | 138 | 166.7368 | 1 | 1 | 0.84207 | 0.056934 | 0.99261 | -13.3041 | 1
21 | 59 | 138 | 348.1053 | 1 | 1 | 1.2305 | 0.095817 | 1.0036 | -12.9955 | 1
22 | 61 | 138 | 340 | 1 | 1 | 1.116 | 0.048517 | 1.0314 | -8.8401 | 1
23 | 62 | 138 | 175.7895 | 1 | 1 | 0.77915 | 0.023133 | 1.0282 | -9.017 | 1
24 | 65 | 345 | 699.2632 | 2 | 1 | 1.747 | 0.10927 | 1.0673 | -4.1563 | 1
25 | 66 | 138 | 708.8421 | 1 | 1 | 1.7882 | 0.13117 | 1.0513 | -5.9988 | 1
26 | 69 | 138 | 381.8947 | 1 | 1 | 0.64398 | 0.08264 | 1.0631 | -2.9454 | 1
27 | 70 | 138 | 336.8421 | 1 | 1 | 1.0849 | 0.10579 | 1.0278 | -1.0357 | 1
28 | 72 | 138 | 342.1053 | 1 | 1 | 0.96745 | 0.021915 | 1.0528 | 12.0365 | 1
29 | 74 | 138 | 105.2632 | 1 | 1 | 0.55506 | 0.048039 | 0.99987 | -5.8186 | 1
30 | 76 | 138 | 248.5789 | 1 | 1 | 0.96958 | 0.15838 | 1.0273 | -4.2986 | 1
31 | 77 | 138 | 262.7474 | 1 | 1 | 1.3873 | 0.30172 | 1.0493 | -3.0095 | 1
32 | 80 | 138 | 506.4211 | 1 | 1 | 1.7126 | 0.38087 | 1.0552 | -2.8595 | 1
33 | 85 | 138 | 136.8316 | 1 | 1 | 1.266 | 0.39579 | 1.0353 | 9.0089 | 1
34 | 87 | 138 | 1427.6842 | 1 | 1 | 2.8565 | 0.93787 | 1.0797 | 56.8844 | 1
35 | 89 | 138 | 980.5263 | 1 | 1 | 3.7146 | 1.1409 | 1.0995 | 8.1587 | 1
36 | 90 | 138 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.51362 | 0.099997 | 1.064 | 3.7808 | 1
37 | 91 | 138 | 226.3158 | 1 | 1 | 0.72849 | 0.12375 | 1.0916 | 6.2149 | 1
38 | 92 | 138 | 918 | 1 | 1 | 1.2698 | 0.36719 | 1.0911 | 5.6577 | 1
39 | 99 | 138 | 296.4421 | 1 | 1 | 0.87235 | 0.092385 | 1.0766 | 3.8351 | 1
40 | 100 | 138 | 868.9684 | 1 | 1 | 1.9128 | 0.48443 | 1.0632 | 3.0241 | 1
41 | 103 | 138 | 100.2842 | 1 | 1 | 0.42343 | 0.032593 | 1.0422 | 3.1186 | 1
42 | 105 | 138 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.15858 | 0.015303 | 1.0249 | 3.2988 | 1
43 | 107 | 138 | 885.6737 | 1 | 1 | 1.996 | 0.20165 | 1.0478 | 7.6493 | 1
44 | 111 | 138 | 443.1579 | 1 | 1 | 1.1029 | 0.042966 | 1.0442 | 10.5513 | 1
45 | 112 | 138 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.12475 | 0.0064232 | 1.0168 | 6.5798 | 1
46 | 113 | 138 | 651.5789 | 1 | 1 | 1.6017 | 0.16436 | 1.0476 | 7.0461 | 1
47 | 116 | 138 | 108.2211 | 1 | 1 | 0.5097 | 0.016731 | 1.0771 | -3.3255 | 1

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode
1 | 15 | 138 | 65.5484 | 1 | 1 | 0.30848 | 0.018954 | 1.0052 | 0.025804 | 1 | GFOL
2 | 18 | 138 | 45.8445 | 1 | 1 | 0.1276 | 0.01374 | 1.017 | 2.4881 | 1 | GFOL
3 | 19 | 138 | 19.3076 | 1 | 1 | 0.081862 | 0.005947 | 1.006 | 0.50776 | 1 | GFOL
4 | 24 | 138 | 14.4932 | 1 | 1 | 0.05173 | 0.0016508 | 1.0408 | 13.9793 | 1 | GFOL
5 | 27 | 138 | 27.3093 | 1 | 1 | 0.12101 | 0.007462 | 0.99688 | 9.2338 | 1 | GFOL
6 | 31 | 138 | 98.5383 | 1 | 1 | 0.42833 | 0.033668 | 0.99227 | 5.6844 | 1 | GFOL
7 | 32 | 138 | 71.9174 | 1 | 1 | 0.17496 | 0.025506 | 1.0115 | 9.5574 | 1 | GFOL
8 | 54 | 138 | 24.1718 | 1 | 1 | 0.10568 | 0.012371 | 0.99344 | -13.2202 | 1 | GFOL
9 | 55 | 138 | 3.4931 | 1 | 1 | 0.023024 | 0.0016441 | 0.99284 | -13.2189 | 1 | GFOL
10 | 69 | 138 | 2.0291 | 1 | 1 | 0.012243 | 0.0015711 | 1.0631 | -2.9454 | 1 | GFOL
11 | 76 | 138 | 11.9661 | 1 | 1 | 0.077487 | 0.012658 | 1.0273 | -4.2986 | 1 | GFOL
12 | 82 | 138 | 47.6752 | 1 | 1 | 0.44232 | 0.13438 | 1.0588 | 0.94985 | 1 | GFOL
13 | 92 | 138 | 31.2306 | 1 | 1 | 0.1188 | 0.034355 | 1.0911 | 5.6577 | 1 | GFOL
14 | 100 | 138 | 184.9101 | 1 | 1 | 0.40703 | 0.10308 | 1.0632 | 3.0241 | 1 | GFOL
15 | 104 | 138 | 216.4404 | 1 | 1 | 0.55137 | 0.063553 | 1.0314 | 3.2513 | 1 | GFOL
16 | 105 | 138 | 160.2035 | 1 | 1 | 0.50757 | 0.048981 | 1.0249 | 3.2988 | 1 | GFOL
17 | 110 | 138 | 105.0743 | 1 | 1 | 0.31785 | 0.016686 | 1.0201 | 6.1317 | 1 | GFOL
18 | 112 | 138 | 51.1102 | 1 | 1 | 0.21798 | 0.011224 | 1.0168 | 6.5798 | 1 | GFOL
19 | 15 | 138 | 86.0726 | 1 | 1 | 0.40507 | 0.024888 | 1.0052 | 0.025804 | 1 | GFOR
20 | 18 | 138 | 149.4397 | 1 | 1 | 0.41593 | 0.044788 | 1.017 | 2.4881 | 1 | GFOR
21 | 19 | 138 | 112.0608 | 1 | 1 | 0.47512 | 0.034516 | 1.006 | 0.50776 | 1 | GFOR
22 | 24 | 138 | 54.5595 | 1 | 1 | 0.19474 | 0.0062145 | 1.0408 | 13.9793 | 1 | GFOR
23 | 27 | 138 | 85.4275 | 1 | 1 | 0.37853 | 0.023342 | 0.99688 | 9.2338 | 1 | GFOR
24 | 31 | 138 | 65.8828 | 1 | 1 | 0.28638 | 0.022511 | 0.99227 | 5.6844 | 1 | GFOR
25 | 32 | 138 | 719.2511 | 1 | 1 | 1.7498 | 0.25509 | 1.0115 | 9.5574 | 1 | GFOR
26 | 54 | 138 | 254.2177 | 1 | 1 | 1.1115 | 0.13011 | 0.99344 | -13.2202 | 1 | GFOR
27 | 55 | 138 | 28.0859 | 1 | 1 | 0.18512 | 0.01322 | 0.99284 | -13.2189 | 1 | GFOR
28 | 69 | 138 | 129.4446 | 1 | 1 | 0.78104 | 0.10023 | 1.0631 | -2.9454 | 1 | GFOR
29 | 76 | 138 | 14.3497 | 1 | 1 | 0.092922 | 0.015179 | 1.0273 | -4.2986 | 1 | GFOR
30 | 82 | 138 | 319.6933 | 1 | 1 | 2.9661 | 0.90109 | 1.0588 | 0.94985 | 1 | GFOR
31 | 92 | 138 | 515.3589 | 1 | 1 | 1.9605 | 0.56692 | 1.0911 | 5.6577 | 1 | GFOR
32 | 100 | 138 | 346.6584 | 1 | 1 | 0.76307 | 0.19325 | 1.0632 | 3.0241 | 1 | GFOR
33 | 104 | 138 | 275.1385 | 1 | 1 | 0.7009 | 0.080788 | 1.0314 | 3.2513 | 1 | GFOR
34 | 105 | 138 | 128.7228 | 1 | 1 | 0.40783 | 0.039356 | 1.0249 | 3.2988 | 1 | GFOR
35 | 110 | 138 | 162.1889 | 1 | 1 | 0.49063 | 0.025756 | 1.0201 | 6.1317 | 1 | GFOR
36 | 112 | 138 | 133.9424 | 1 | 1 | 0.57126 | 0.029414 | 1.0168 | 6.5798 | 1 | GFOR

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## gen
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr | SyncArea
1 | 4 | SG | 152.3158 | 1 | 1 | 0.65657 | 0.036385 | 1.0437 | 2.3232 | 1 |  |  | 1
2 | 6 | SG | 177.2632 | 1 | 1 | 0.74107 | 0.047819 | 1.0266 | 0.39613 | 1 |  |  | 1
3 | 8 | SG | 157.8947 | 2 | 1 | 0.47231 | 0.013389 | 1.0438 | 7.6903 | 1 |  |  | 1
4 | 10 | SG | 1655.2526 | 1 | 1 | 3.5636 | -0.67716 | 1.0825 | 18.6921 | 1 |  |  | 1
5 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 3.8266 | 1.1331 | 1.0275 | -2.1168e-16 | 0 |  |  | 1
6 | 18 | SG | 311.8947 | 1 | 1 | 0.86808 | 0.093476 | 1.017 | 2.4881 | 1 |  |  | 1
7 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.27938 | 0.020297 | 1.006 | 0.50776 | 1 |  |  | 1
8 | 24 | SG | 102.7368 | 1 | 1 | 0.3667 | 0.011702 | 1.0408 | 13.9793 | 1 |  |  | 1
9 | 25 | SG | 1729.3684 | 1 | 1 | 3.6694 | 0.4531 | 1.0812 | 23.5388 | 1 |  |  | 1
10 | 26 | SG | 1881.3684 | 2 | 1 | 4.0586 | 0.302 | 1.0646 | 24.057 | 1 |  |  | 1
11 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0020487 | 0.00029866 | 1.0115 | 9.5574 | 1 |  |  | 1
12 | 34 | SG | 59.0737 | 1 | 1 | 0.30009 | 0.0055694 | 1.0292 | -4.4096 | 1 |  |  | 1
13 | 36 | SG | 171.2211 | 1 | 1 | 0.76765 | 0.022529 | 1.0282 | -4.3381 | 1 |  |  | 1
14 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.29015 | 0.0045073 | 1.0165 | -7.3158 | 1 |  |  | 1
15 | 42 | SG | 53.7684 | 1 | 1 | 0.27919 | 0.0048814 | 1.0135 | -9.2476 | 1 |  |  | 1
16 | 46 | SG | 167.4526 | 1 | 1 | 0.77143 | 0.039121 | 1.015 | -9.6055 | 1 |  |  | 1
17 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 1.3561 | 0.11573 | 1.0233 | -9.4785 | 1 |  |  | 1
18 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.21355 | 0.024997 | 0.99344 | -13.2202 | 1 |  |  | 1
19 | 55 | SG | 150.2105 | 1 | 1 | 0.69096 | 0.049341 | 0.99284 | -13.2189 | 1 |  |  | 1
20 | 56 | SG | 166.7368 | 1 | 1 | 0.84207 | 0.056934 | 0.99261 | -13.3041 | 1 |  |  | 1
21 | 59 | SG | 348.1053 | 1 | 1 | 1.2305 | 0.095817 | 1.0036 | -12.9955 | 1 |  |  | 1
22 | 61 | SG | 340 | 1 | 1 | 1.116 | 0.048517 | 1.0314 | -8.8401 | 1 |  |  | 1
23 | 62 | SG | 175.7895 | 1 | 1 | 0.77915 | 0.023133 | 1.0282 | -9.017 | 1 |  |  | 1
24 | 65 | SG | 699.2632 | 2 | 1 | 1.747 | 0.10927 | 1.0673 | -4.1563 | 1 |  |  | 1
25 | 66 | SG | 708.8421 | 1 | 1 | 1.7882 | 0.13117 | 1.0513 | -5.9988 | 1 |  |  | 1
26 | 69 | SG | 381.8947 | 1 | 1 | 0.64398 | 0.08264 | 1.0631 | -2.9454 | 1 |  |  | 1
27 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 1.0849 | 0.10579 | 1.0278 | -1.0357 | 1 |  |  | 1
28 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 0.96745 | 0.021915 | 1.0528 | 12.0365 | 1 |  |  | 1
29 | 74 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 0.55506 | 0.048039 | 0.99987 | -5.8186 | 1 |  |  | 1
30 | 76 | SG | 248.5789 | 1 | 1 | 0.96958 | 0.15838 | 1.0273 | -4.2986 | 1 |  |  | 1
31 | 77 | SG | 262.7474 | 1 | 1 | 1.3873 | 0.30172 | 1.0493 | -3.0095 | 1 |  |  | 1
32 | 80 | SG | 506.4211 | 1 | 1 | 1.7126 | 0.38087 | 1.0552 | -2.8595 | 1 |  |  | 1
33 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 1.266 | 0.39579 | 1.0353 | 9.0089 | 1 |  |  | 1
34 | 87 | SG | 1427.6842 | 1 | 1 | 2.8565 | 0.93787 | 1.0797 | 56.8844 | 1 |  |  | 1
35 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 3.7146 | 1.1409 | 1.0995 | 8.1587 | 1 |  |  | 1
36 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.51362 | 0.099997 | 1.064 | 3.7808 | 1 |  |  | 1
37 | 91 | SG | 226.3158 | 1 | 1 | 0.72849 | 0.12375 | 1.0916 | 6.2149 | 1 |  |  | 1
38 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 1.2698 | 0.36719 | 1.0911 | 5.6577 | 1 |  |  | 1
39 | 99 | SG | 296.4421 | 1 | 1 | 0.87235 | 0.092385 | 1.0766 | 3.8351 | 1 |  |  | 1
40 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 1.9128 | 0.48443 | 1.0632 | 3.0241 | 1 |  |  | 1
41 | 103 | SG | 100.2842 | 1 | 1 | 0.42343 | 0.032593 | 1.0422 | 3.1186 | 1 |  |  | 1
42 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.15858 | 0.015303 | 1.0249 | 3.2988 | 1 |  |  | 1
43 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 1.996 | 0.20165 | 1.0478 | 7.6493 | 1 |  |  | 1
44 | 111 | SG | 443.1579 | 1 | 1 | 1.1029 | 0.042966 | 1.0442 | 10.5513 | 1 |  |  | 1
45 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.12475 | 0.0064232 | 1.0168 | 6.5798 | 1 |  |  | 1
46 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 1.6017 | 0.16436 | 1.0476 | 7.0461 | 1 |  |  | 1
47 | 116 | SG | 108.2211 | 1 | 1 | 0.5097 | 0.016731 | 1.0771 | -3.3255 | 1 |  |  | 1
1 | 15 | GFOL | 65.5484 | 1 | 1 | 0.30848 | 0.018954 | 1.0052 | 0.025804 | 1 |  |  | 1
2 | 18 | GFOL | 45.8445 | 1 | 1 | 0.1276 | 0.01374 | 1.017 | 2.4881 | 1 |  |  | 1
3 | 19 | GFOL | 19.3076 | 1 | 1 | 0.081862 | 0.005947 | 1.006 | 0.50776 | 1 |  |  | 1
4 | 24 | GFOL | 14.4932 | 1 | 1 | 0.05173 | 0.0016508 | 1.0408 | 13.9793 | 1 |  |  | 1
5 | 27 | GFOL | 27.3093 | 1 | 1 | 0.12101 | 0.007462 | 0.99688 | 9.2338 | 1 |  |  | 1
6 | 31 | GFOL | 98.5383 | 1 | 1 | 0.42833 | 0.033668 | 0.99227 | 5.6844 | 1 |  |  | 1
7 | 32 | GFOL | 71.9174 | 1 | 1 | 0.17496 | 0.025506 | 1.0115 | 9.5574 | 1 |  |  | 1
8 | 54 | GFOL | 24.1718 | 1 | 1 | 0.10568 | 0.012371 | 0.99344 | -13.2202 | 1 |  |  | 1
9 | 55 | GFOL | 3.4931 | 1 | 1 | 0.023024 | 0.0016441 | 0.99284 | -13.2189 | 1 |  |  | 1
10 | 69 | GFOL | 2.0291 | 1 | 1 | 0.012243 | 0.0015711 | 1.0631 | -2.9454 | 1 |  |  | 1
11 | 76 | GFOL | 11.9661 | 1 | 1 | 0.077487 | 0.012658 | 1.0273 | -4.2986 | 1 |  |  | 1
12 | 82 | GFOL | 47.6752 | 1 | 1 | 0.44232 | 0.13438 | 1.0588 | 0.94985 | 1 |  |  | 1
13 | 92 | GFOL | 31.2306 | 1 | 1 | 0.1188 | 0.034355 | 1.0911 | 5.6577 | 1 |  |  | 1
14 | 100 | GFOL | 184.9101 | 1 | 1 | 0.40703 | 0.10308 | 1.0632 | 3.0241 | 1 |  |  | 1
15 | 104 | GFOL | 216.4404 | 1 | 1 | 0.55137 | 0.063553 | 1.0314 | 3.2513 | 1 |  |  | 1
16 | 105 | GFOL | 160.2035 | 1 | 1 | 0.50757 | 0.048981 | 1.0249 | 3.2988 | 1 |  |  | 1
17 | 110 | GFOL | 105.0743 | 1 | 1 | 0.31785 | 0.016686 | 1.0201 | 6.1317 | 1 |  |  | 1
18 | 112 | GFOL | 51.1102 | 1 | 1 | 0.21798 | 0.011224 | 1.0168 | 6.5798 | 1 |  |  | 1
19 | 15 | GFOR | 86.0726 | 1 | 1 | 0.40507 | 0.024888 | 1.0052 | 0.025804 | 1 |  |  | 1
20 | 18 | GFOR | 149.4397 | 1 | 1 | 0.41593 | 0.044788 | 1.017 | 2.4881 | 1 |  |  | 1
21 | 19 | GFOR | 112.0608 | 1 | 1 | 0.47512 | 0.034516 | 1.006 | 0.50776 | 1 |  |  | 1
22 | 24 | GFOR | 54.5595 | 1 | 1 | 0.19474 | 0.0062145 | 1.0408 | 13.9793 | 1 |  |  | 1
23 | 27 | GFOR | 85.4275 | 1 | 1 | 0.37853 | 0.023342 | 0.99688 | 9.2338 | 1 |  |  | 1
24 | 31 | GFOR | 65.8828 | 1 | 1 | 0.28638 | 0.022511 | 0.99227 | 5.6844 | 1 |  |  | 1
25 | 32 | GFOR | 719.2511 | 1 | 1 | 1.7498 | 0.25509 | 1.0115 | 9.5574 | 1 |  |  | 1
26 | 54 | GFOR | 254.2177 | 1 | 1 | 1.1115 | 0.13011 | 0.99344 | -13.2202 | 1 |  |  | 1
27 | 55 | GFOR | 28.0859 | 1 | 1 | 0.18512 | 0.01322 | 0.99284 | -13.2189 | 1 |  |  | 1
28 | 69 | GFOR | 129.4446 | 1 | 1 | 0.78104 | 0.10023 | 1.0631 | -2.9454 | 1 |  |  | 1
29 | 76 | GFOR | 14.3497 | 1 | 1 | 0.092922 | 0.015179 | 1.0273 | -4.2986 | 1 |  |  | 1
30 | 82 | GFOR | 319.6933 | 1 | 1 | 2.9661 | 0.90109 | 1.0588 | 0.94985 | 1 |  |  | 1
31 | 92 | GFOR | 515.3589 | 1 | 1 | 1.9605 | 0.56692 | 1.0911 | 5.6577 | 1 |  |  | 1
32 | 100 | GFOR | 346.6584 | 1 | 1 | 0.76307 | 0.19325 | 1.0632 | 3.0241 | 1 |  |  | 1
33 | 104 | GFOR | 275.1385 | 1 | 1 | 0.7009 | 0.080788 | 1.0314 | 3.2513 | 1 |  |  | 1
34 | 105 | GFOR | 128.7228 | 1 | 1 | 0.40783 | 0.039356 | 1.0249 | 3.2988 | 1 |  |  | 1
35 | 110 | GFOR | 162.1889 | 1 | 1 | 0.49063 | 0.025756 | 1.0201 | 6.1317 | 1 |  |  | 1
36 | 112 | GFOR | 133.9424 | 1 | 1 | 0.57126 | 0.029414 | 1.0168 | 6.5798 | 1 |  |  | 1

## case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## buses
bus | Vm | theta | Area | SyncArea
1 | 0.97417 | -5.5003 | 1 | 1
2 | 0.99801 | -2.9638 | 1 | 1
3 | 0.98955 | -3.8485 | 1 | 1
4 | 1.0437 | 2.3232 | 1 | 1
5 | 1.0468 | 2.6432 | 1 | 1
6 | 1.0266 | 0.39613 | 1 | 1
7 | 1.0247 | -0.04178 | 1 | 1
8 | 1.0438 | 7.6903 | 2 | 1
9 | 1.078 | 13.0544 | 1 | 1
10 | 1.0825 | 18.6921 | 1 | 1
11 | 1.0199 | -0.46318 | 1 | 1
12 | 1.0275 | -2.1168e-16 | 1 | 1
13 | 0.99592 | -2.686 | 1 | 1
14 | 1.0151 | -0.87465 | 1 | 1
15 | 1.0052 | 0.025804 | 1 | 1
16 | 1.0163 | -0.35598 | 1 | 1
17 | 1.0347 | 4.2277 | 1 | 1
18 | 1.017 | 2.4881 | 1 | 1
19 | 1.006 | 0.50776 | 1 | 1
20 | 0.98527 | 0.50642 | 1 | 1
21 | 0.98331 | 2.4851 | 1 | 1
22 | 0.99501 | 6.4713 | 1 | 1
23 | 1.0385 | 14.6466 | 1 | 1
24 | 1.0408 | 13.9793 | 1 | 1
25 | 1.0812 | 23.5388 | 1 | 1
26 | 1.0646 | 24.057 | 2 | 1
27 | 0.99688 | 9.2338 | 1 | 1
28 | 0.98352 | 6.3121 | 1 | 1
29 | 0.98352 | 5.115 | 1 | 1
30 | 1.0261 | 7.0399 | 2 | 1
31 | 0.99227 | 5.6844 | 1 | 1
32 | 1.0115 | 9.5574 | 1 | 1
33 | 1.0094 | -3.1098 | 1 | 1
34 | 1.0292 | -4.4096 | 1 | 1
35 | 1.0277 | -4.5042 | 1 | 1
36 | 1.0282 | -4.3381 | 1 | 1
37 | 1.0344 | -4.1147 | 1 | 1
38 | 1.0264 | -0.48845 | 2 | 1
39 | 1.0235 | -6.154 | 1 | 1
40 | 1.0165 | -7.3158 | 1 | 1
41 | 1.0076 | -8.7645 | 1 | 1
42 | 1.0135 | -9.2476 | 1 | 1
43 | 1.0058 | -8.8779 | 1 | 1
44 | 0.99124 | -12.2649 | 1 | 1
45 | 0.99154 | -12.4137 | 1 | 1
46 | 1.015 | -9.6055 | 1 | 1
47 | 1.0193 | -9.5105 | 1 | 1
48 | 1.017 | -10.0686 | 1 | 1
49 | 1.0233 | -9.4785 | 1 | 1
50 | 1.0081 | -11.3017 | 1 | 1
51 | 0.98871 | -13.6991 | 1 | 1
52 | 0.98191 | -14.651 | 1 | 1
53 | 0.98147 | -15.0633 | 1 | 1
54 | 0.99344 | -13.2202 | 1 | 1
55 | 0.99284 | -13.2189 | 1 | 1
56 | 0.99261 | -13.3041 | 1 | 1
57 | 0.99551 | -12.9683 | 1 | 1
58 | 0.9875 | -13.9045 | 1 | 1
59 | 1.0036 | -12.9955 | 1 | 1
60 | 1.025 | -9.7059 | 1 | 1
61 | 1.0314 | -8.8401 | 1 | 1
62 | 1.0282 | -9.017 | 1 | 1
63 | 1.0266 | -9.4836 | 2 | 1
64 | 1.0405 | -7.7798 | 2 | 1
65 | 1.0673 | -4.1563 | 2 | 1
66 | 1.0513 | -5.9988 | 1 | 1
67 | 1.0334 | -8.4319 | 1 | 1
68 | 1.0765 | -3.4256 | 2 | 1
69 | 1.0631 | -2.9454 | 1 | 1
70 | 1.0278 | -1.0357 | 1 | 1
71 | 1.0294 | 1.1348 | 1 | 1
72 | 1.0528 | 12.0365 | 1 | 1
73 | 1.0296 | 1.1319 | 1 | 1
74 | 0.99987 | -5.8186 | 1 | 1
75 | 1.0125 | -5.4134 | 1 | 1
76 | 1.0273 | -4.2986 | 1 | 1
77 | 1.0493 | -3.0095 | 1 | 1
78 | 1.0432 | -3.7133 | 1 | 1
79 | 1.0426 | -3.9649 | 1 | 1
80 | 1.0552 | -2.8595 | 1 | 1
81 | 1.0749 | -3.2223 | 2 | 1
82 | 1.0588 | 0.94985 | 1 | 1
83 | 1.0395 | 2.284 | 1 | 1
84 | 1.0257 | 6.0247 | 1 | 1
85 | 1.0353 | 9.0089 | 1 | 1
86 | 0.97262 | 24.3236 | 1 | 1
87 | 1.0797 | 56.8844 | 1 | 1
88 | 1.0473 | 5.2466 | 1 | 1
89 | 1.0995 | 8.1587 | 1 | 1
90 | 1.064 | 3.7808 | 1 | 1
91 | 1.0916 | 6.2149 | 1 | 1
92 | 1.0911 | 5.6577 | 1 | 1
93 | 1.0536 | 1.7058 | 1 | 1
94 | 1.0366 | -0.43615 | 1 | 1
95 | 1.017 | -3.0149 | 1 | 1
96 | 1.0307 | -2.4053 | 1 | 1
97 | 1.0403 | -3.1001 | 1 | 1
98 | 1.0468 | -2.1714 | 1 | 1
99 | 1.0766 | 3.8351 | 1 | 1
100 | 1.0632 | 3.0241 | 1 | 1
101 | 1.0543 | 1.4326 | 1 | 1
102 | 1.0766 | 3.9843 | 1 | 1
103 | 1.0422 | 3.1186 | 1 | 1
104 | 1.0314 | 3.2513 | 1 | 1
105 | 1.0249 | 3.2988 | 1 | 1
106 | 1.0124 | 1.4752 | 1 | 1
107 | 1.0478 | 7.6493 | 1 | 1
108 | 1.0177 | 3.861 | 1 | 1
109 | 1.0154 | 4.197 | 1 | 1
110 | 1.0201 | 6.1317 | 1 | 1
111 | 1.0442 | 10.5513 | 1 | 1
112 | 1.0168 | 6.5798 | 1 | 1
113 | 1.0476 | 7.0461 | 1 | 1
114 | 0.99649 | 8.2181 | 1 | 1
115 | 0.99468 | 8.0917 | 1 | 1
116 | 1.0771 | -3.3255 | 1 | 1
117 | 1.0006 | -3.3909 | 1 | 1
118 | 1.0141 | -5.4734 | 1 | 1

## MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode

## PF
bus | Vm | theta
1 | 0.97417 | -5.5003
2 | 0.99801 | -2.9638
3 | 0.98955 | -3.8485
4 | 1.0437 | 2.3232
5 | 1.0468 | 2.6432
6 | 1.0266 | 0.39613
7 | 1.0247 | -0.04178
8 | 1.0438 | 7.6903
9 | 1.078 | 13.0544
10 | 1.0825 | 18.6921
11 | 1.0199 | -0.46318
12 | 1.0275 | -2.1168e-16
13 | 0.99592 | -2.686
14 | 1.0151 | -0.87465
15 | 1.0052 | 0.025804
16 | 1.0163 | -0.35598
17 | 1.0347 | 4.2277
18 | 1.017 | 2.4881
19 | 1.006 | 0.50776
20 | 0.98527 | 0.50642
21 | 0.98331 | 2.4851
22 | 0.99501 | 6.4713
23 | 1.0385 | 14.6466
24 | 1.0408 | 13.9793
25 | 1.0812 | 23.5388
26 | 1.0646 | 24.057
27 | 0.99688 | 9.2338
28 | 0.98352 | 6.3121
29 | 0.98352 | 5.115
30 | 1.0261 | 7.0399
31 | 0.99227 | 5.6844
32 | 1.0115 | 9.5574
33 | 1.0094 | -3.1098
34 | 1.0292 | -4.4096
35 | 1.0277 | -4.5042
36 | 1.0282 | -4.3381
37 | 1.0344 | -4.1147
38 | 1.0264 | -0.48845
39 | 1.0235 | -6.154
40 | 1.0165 | -7.3158
41 | 1.0076 | -8.7645
42 | 1.0135 | -9.2476
43 | 1.0058 | -8.8779
44 | 0.99124 | -12.2649
45 | 0.99154 | -12.4137
46 | 1.015 | -9.6055
47 | 1.0193 | -9.5105
48 | 1.017 | -10.0686
49 | 1.0233 | -9.4785
50 | 1.0081 | -11.3017
51 | 0.98871 | -13.6991
52 | 0.98191 | -14.651
53 | 0.98147 | -15.0633
54 | 0.99344 | -13.2202
55 | 0.99284 | -13.2189
56 | 0.99261 | -13.3041
57 | 0.99551 | -12.9683
58 | 0.9875 | -13.9045
59 | 1.0036 | -12.9955
60 | 1.025 | -9.7059
61 | 1.0314 | -8.8401
62 | 1.0282 | -9.017
63 | 1.0266 | -9.4836
64 | 1.0405 | -7.7798
65 | 1.0673 | -4.1563
66 | 1.0513 | -5.9988
67 | 1.0334 | -8.4319
68 | 1.0765 | -3.4256
69 | 1.0631 | -2.9454
70 | 1.0278 | -1.0357
71 | 1.0294 | 1.1348
72 | 1.0528 | 12.0365
73 | 1.0296 | 1.1319
74 | 0.99987 | -5.8186
75 | 1.0125 | -5.4134
76 | 1.0273 | -4.2986
77 | 1.0493 | -3.0095
78 | 1.0432 | -3.7133
79 | 1.0426 | -3.9649
80 | 1.0552 | -2.8595
81 | 1.0749 | -3.2223
82 | 1.0588 | 0.94985
83 | 1.0395 | 2.284
84 | 1.0257 | 6.0247
85 | 1.0353 | 9.0089
86 | 0.97262 | 24.3236
87 | 1.0797 | 56.8844
88 | 1.0473 | 5.2466
89 | 1.0995 | 8.1587
90 | 1.064 | 3.7808
91 | 1.0916 | 6.2149
92 | 1.0911 | 5.6577
93 | 1.0536 | 1.7058
94 | 1.0366 | -0.43615
95 | 1.017 | -3.0149
96 | 1.0307 | -2.4053
97 | 1.0403 | -3.1001
98 | 1.0468 | -2.1714
99 | 1.0766 | 3.8351
100 | 1.0632 | 3.0241
101 | 1.0543 | 1.4326
102 | 1.0766 | 3.9843
103 | 1.0422 | 3.1186
104 | 1.0314 | 3.2513
105 | 1.0249 | 3.2988
106 | 1.0124 | 1.4752
107 | 1.0478 | 7.6493
108 | 1.0177 | 3.861
109 | 1.0154 | 4.197
110 | 1.0201 | 6.1317
111 | 1.0442 | 10.5513
112 | 1.0168 | 6.5798
113 | 1.0476 | 7.0461
114 | 0.99649 | 8.2181
115 | 0.99468 | 8.0917
116 | 1.0771 | -3.3255
117 | 1.0006 | -3.3909
118 | 1.0141 | -5.4734